ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: (1 и 2 раздел)

1раздел

| 1 | Наименование объекта | Здание МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение Объекта | Г.Пермь, ул. Дубовская, 11 |
| 3 | Заказчик | МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор» |
| 4 | Основание для работ | Постановление администрации г.Перми от 01.09.2009 за №574. Предписание ОГПН №205 п.2 от 24.06.2009 |
| 5 | Вид работ | Монтаж кровельного покрытия |
| 6 | Тип и этажность здания. Назначение помещений. | Здание спортивно-технической школы 1-2 этаж. |
| 7 | Основные требования к работам. | - Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: - работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами, а именно по капитальному ремонту кровли: СНиП II-26-76 «Кровли», рекомендации Кровли из электронаплавляемых материалов к СНиП II- 26-76», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», НПРМ- норма - показатели расхода материалов», НПРМ «Сборник 12 «Кровля», Дополнения к сборнику № 12, НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные, ограждение крыш», НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности». Работы должны производиться в соответствии со сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком - поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы предварительно в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и представителем МУ «Управление строительства г.Перми» |
| 8 | Охранные и противопожарные мероприятия. | В соответствии с установленными требованиями инспекции ГПН по противопожарным мерам при проведении работ по капитальному ремонту зданий и сооружений. Ответственность за хранение используемых при работах материалов несет в полном объеме подрядчик, с обеспечением надлежащей охраны имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта); |
| 9 | Охрана окружающей среды. | Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов. |
| 10 | Документация предоставленная Заказчиком. | Проект.Технический паспорт БТИ. Предписание ГПН. |
| 11 | Дополнительные условия. | Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения. |
| 12 | Гарантийные обязательства. | Срок предоставления гарантии должен распространяться на весь объем работ (100%) и быть не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ |
| 13 | Строительные материалы. | Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их. |
| 14 | Срок выполнения работ | 20 календарных дней. |

2 раздел

МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор»

Объем работ

На  Монтаж кровельного покрытия здания по адресу:г.Пермь.ул.Дубовская,11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (стальной гнутый профиль - 2. 101-9910 ) при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 8,6 |