ИЗВЕЩЕНИЕ № 34  от  «05»  ноября  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации

с устройством дополнительной системы водоотвода на остановке общественного транспорта «ул. Чайковского».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации с устройством дополнительной системы водоотвода на остановке общественного транспорта «ул. Чайковского».

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации с устройством дополнительной системы водоотвода на остановке общественного транспорта «ул. Чайковского».

1. Местонахождение объекта г. Пермь,  Индустриальный район

2.   Объём и виды выполняемых работ:

-  Нарезка швов в бетоне затвердевшем – 92п.м.

-  Разборка покрытий и оснований – 13.8м3.

- Разработка грунта с погрузкой и вывозкой – 6.9м3.

- устройство оснований h-15см из щебня  М-1200 – 20м2

- Устройство желелезобетонных водоотводных лотков (бетонный канал 1000x305x305 в сборе с усиливающими насадками и 2-мя чугунными решётками) – 46 п.м.

Сроки выполнения работ: 4 календарных дня с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца со дня подписания акта приёмки законченных работ по текущему ремонту объекта.

Максимальная цена контракта: 397 049,00 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим  за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации с устройством дополнительной системы водоотвода на остановке общественного транспорта «ул. Чайковского», просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения № 1)  по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «17» ноября 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП