ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: (1 и 2 раздел)

1раздел

| 1 | Наименование объекта | Здание МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение Объекта | Г.Пермь, ул. Дубовская, 11 |
| 3 | Заказчик | МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор» |
| 4 | Основание для работ | Постановление администрации г.Перми от 01.09.2009 за №574. Предписание ОГПН №205 п.2 от 24.06.2009 |
| 5 | Вид работ | текущий ремонт штукатурки гладких фасадов |
| 6 | Тип и этажность здания. Назначение помещений. | Здание спортивно-технической школы 1-2 этаж. |
| 7 | Основные требования к работам. | - Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: - работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами. Работы должны производиться в соответствии со сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком - поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы предварительно в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и представителем МУ «Управление строительства г.Перми» - сдача работ Заказчику. |
| 8 | Охранные и противопожарные мероприятия. | В соответствии с установленными требованиями инспекции ГПН по противопожарным мерам при проведении работ по капитальному ремонту зданий и сооружений. Ответственность за хранение используемых при работах материалов несет в полном объеме подрядчик, с обеспечением надлежащей охраны имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта); |
| 9 | Охрана окружающей среды. | Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов. |
| 10 | Документация предоставленная Заказчиком. | Проект. Технический паспорт БТИ. Предписание ГПН. |
| 11 | Дополнительные условия. | Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения. |
| 12 | Гарантийные обязательства. | Срок предоставления гарантии должен распространяться на весь объем работ (100%) и быть не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ |
| 13 | Строительные материалы. | Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их. |
| 14 | Срок выполнения работ | 20 календарных дней.. |

2 раздел

МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор»

Объем работ

На текущий Ремонт штукатурки гладких фасадов  здания по адресу:г.Пермь ул.Дубовская,11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0512 |
| 3 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолков | 0,1 |
| 4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков | 100 м покрытий | 0,12 |
| 5 | Устройство колпаков над шахтами в 2 канала | 1 колпак | 8 |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 |
| 7 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 1,3 |
| 8 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам материалом «перилакс» | 1000 м2 обработанной поверхности | 1,72 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,3 |
| 10 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1,3 |
| 11 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0,9 |
| 12 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с люлек | 100 м | 1,4 |
| 13 | Смена частей водосточных труб: Колена с люлек | 100 шт. | 0,3 |
| 14 | Смена частей водосточных труб : Отливы (отметы) | 100 шт. | 0,1 |
| 15 | Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек | 100 шт. | 0,1 |