МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   -   /2009

на поставку химических реактивов

для МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля.

г. Пермь                                      		                                                         “__”_____________  2009 год

МУЗ ГКБ №2 им.доктора Ф.Х.Граля, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии № 59-01-000144 от 10 февраля 2005г., с одной стороны,  и ______________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ________________ №   ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20  (двадцати ) дней с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОСТАВЩИК:

МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля

# Юридический адрес: 614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 228

# Фактический адрес:   614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 230

Т/Ф: 236-67-62

# ИНН 590 300 40 76 КПП  590 301 001

# БИК  045 744 000    ОКОНХ 91 511

# ОКПО 019 394 98

# Р/С 40 40 48 102 000 000 300 15 в

# РКЦ г. Перми

________________	В.Н.Грязнов		                                 ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________2009г.	                                    «______» ________________ 2009г.

Приложение№1 к муниципальному контракту №   -   /2009

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 2. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4 | Указать |
|  | 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6 | Указать |
|  | 17 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 18 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 19 | -плазма | Наличие |  |
|  | 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 23 | Количество, уп. | 10 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 3. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 | Указать |
|  | 30 | Количество, набор | 9 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 5. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | -плазма | Наличие |  |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 24 | Количество, уп. | 5 | Указать |
|  | 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 6. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgА, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,25 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | -плазма | Наличие |  |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 16 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 5 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 7. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать |
|  | 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200,0 | Указать |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100,0 | Указать |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50,0 | Указать |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25,0 | Указать |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10,0 | Указать |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0,0 | Указать |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | -плазма | Наличие |  |
|  | 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 41 | Количество, набор | 6 | Указать |
|  | 42 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 43 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 8. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 9. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 15 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 | Указать |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 30 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 10. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 11. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 12. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать |
|  | 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12 | Указать |
|  | 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9 | Указать |
|  | 32 | Количество, набор | 8 | Указать |
|  | 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 13. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 8 | -плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Хелико-IgG-антитела, тест-система для выявления антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | -плазма | Наличие |  |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 16. | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 8 | Количество, л | 6 | Указать |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 17. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 7 | Количество, л | 6 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 18. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ХГЧ, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать |
|  | 6 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 18 | Указать |
|  | 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок | 1 х 14 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14 | Указать |
|  | 15 | -буфер для разведения образцов, фл. Х мл | 1 х 20 | Указать |
|  | 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,00 | Указать |
|  | 19 | -второй калибратор, МЕ/л | 15,00 | Указать |
|  | 20 | -третий калибратор, МЕ/л | 50,00 | Указать |
|  | 21 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125,00 | Указать |
|  | 22 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250,00 | Указать |
|  | 23 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500,00 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность не более, МЕ/л | 2,00 | Указать |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 28 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 29 | Количество, шт. | 5 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 19. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | АФП, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина | Наличие |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 6 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 14 | Указать |
|  | 12 | -буфер для разведения образцов, фл. Х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 13 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок | 1 х 14 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14 | Указать |
|  | 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0,00 | Указать |
|  | 19 | -второй калибратор, МЕ/мл | 10,00 | Указать |
|  | 20 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50,00 | Указать |
|  | 21 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 100,00 | Указать |
|  | 22 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 200,00 | Указать |
|  | 23 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 300,00 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 1,00 | Указать |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 28 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 29 | Количество, шт. | 5 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 20. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 14 | Состав трасформирующего реагента: |  |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 | Указать |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 | Указать |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать |
|  | 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать |
|  | 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать |
|  | 22 | Количество, уп. | 12 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 21. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 | Указать |
|  | 8 | - пероксидаза, % | 1,3 | Указать |
|  | 9 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 | Указать |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) | Указать |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее | 5 | Указать |
|  | 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |  |
|  | 13 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать |
|  | 14 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0) | Указать |
|  | 15 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0) | Указать |
|  | 16 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0) | Указать |
|  | 17 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0) | Указать |
|  | 18 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать |
|  | 19 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать |
|  | 20 | Количество, уп. | 2 | Указать |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 22. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 | Указать |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) | Указать |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не более | 4 | Указать |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать |
|  | 12 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0) | Указать |
|  | 13 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0) | Указать |
|  | 14 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0) | Указать |
|  | 15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать |
|  | 16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 23. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 DREW Scientific, США | Наличие |  |
|  | 5 | Количество исследований, не менее | 300 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 24. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотки диагностические моноспецифические для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях | Наличие |  |
|  | 5 | Срок годности набора с даты изготовления: |  |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 36 | Указать |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -сыворотка против иммуноглобулина G (IgG (H) или IgG (H+L)), амп х мл | 3 х 1 | Указать |
|  | 9 | -сыворотка против иммуноглобулина А (IgА (H)), амп х мл | 3 х 1 | Указать |
|  | 10 | -сыворотка против иммуноглобулина М (IgМ (H)), амп х мл | 3 х 1 | Указать |
|  | 11 | -конрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов, амп х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 12 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 25. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Холестерин, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 6 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -буфер, фл х мл | 2 х 250 | Указать |
|  | 12 | -лиофилизат, фл | 2 | Указать |
|  | 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 14 | Состав буфера: |  |  |
|  | 15 | -фосфатный буфер (рН 7,3), ммоль/л | 100,0 | Указать |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 20,00 | Указать |
|  | 17 | Состав лиофилизата: |  |  |
|  | 18 | -холестеролэстераза менее, Е/л | 400,0 | Указать |
|  | 19 | -холестеролоксидаза менее, Е/л | 250,0 | Указать |
|  | 20 | -пероксидаза не менее, Е/л | 500,0 | Указать |
|  | 21 | -хромогены, активаторы, стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -холестерин, ммоль/л | 5,17 | Указать |
|  | 24 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 26. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и калибратор для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -осаждающий реагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать |
|  | 9 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 10 | Состав осаждающего реагента: |  |  |
|  | 11 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0,55 | Указать |
|  | 12 | -хлорид магния, ммоль/л | 25,00 | Указать |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 14 | -холестерин, ммоль/л | 1,29 | Указать |
|  | 15 | Необходим набор для определения конценрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,25 | Указать |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 0,75 | Указать |
|  | 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15,0 | Указать |
|  | 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1,5 | Указать |
|  | 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2,0 | Указать |
|  | 20 | -стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 | Указать |
|  | 23 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности |  |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25 | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 2 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 29. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 | Указать |
|  | 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 | Указать |
|  | 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 | Указать |
|  | 23 | -NADP, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 | Указать |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 | Указать |
|  | 26 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 27 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 28 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 | Указать |
|  | 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать |
|  | 31 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 32 | Количество, уп. | 3 | Указать |
|  | 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100 | Указать |
|  | 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 | Указать |
|  | 11 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 31. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 2 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 16 | Состав реагента 1: |  |  |
|  | 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120,0 | Указать |
|  | 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60,00 | Указать |
|  | 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5,00 | Указать |
|  | 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1,0 | Указать |
|  | 21 | Состав реагента 2: |  |  |
|  | 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120 | Указать |
|  | 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 24 | Состав ферментативного концентрата: |  |  |
|  | 25 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500 | Указать |
|  | 26 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 27 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 | Указать |
|  | 28 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 29 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 32. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 | Указать |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 | Указать |
|  | 22 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 33. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 | Указать |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 | Указать |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 | Указать |
|  | 23 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 34. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50 |  |
|  | 12 | Состав реагента: |  |  |
|  | 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать |
|  | 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1,6 | Указать |
|  | 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3,6 | Указать |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать |
|  | 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 19 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 35. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100 | Указать |
|  | 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150 | Указать |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 | Указать |
|  | 20 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 36. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 | Указать |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 18 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 19 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 | Указать |
|  | 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 | Указать |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40,0 | Указать |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 24 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 37. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 11 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200,00 | Указать |
|  | 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32,00 | Указать |
|  | 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12,00 | Указать |
|  | 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30,00 | Указать |
|  | 16 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 17 | -белок, г/л | 80,00 | Указать |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 19 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 38. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 39. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать |
|  | 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 11 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 12 | -альбумин, г/л | 60 | Указать |
|  | 13 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 40. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Железо, колометрический метод для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови без депротеинизации | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать |
|  | 10 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 | Указать |
|  | 11 | Состав монореагента: |  |  |
|  | 12 | -Nitro-PAPS, ммоль/л | 3,6 | Указать |
|  | 13 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |  |
|  | 14 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 15 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 30,0 | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 41. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Натрий, колометрический метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Двехэтапная методика проведения анализа (с осаждением натрия) | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения первого этапа анализа: |  |  |
|  | 7 | -осаждение натрия сыворотки крови | Наличие |  |
|  | 8 | Процедура проведения второго этапа анализа: | Наличие |  |
|  | 9 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -осаждающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 50 | Указать |
|  | 14 | -стандарт натрия, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 15 | Состав осаждающего реагента: |  |  |
|  | 16 | -уксусная кислота, моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 17 | -ацетат магния, ммоль/л | 140 | Указать |
|  | 18 | -этиловый спирт, моль/л | 15,2 |  |
|  | 19 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 20 | -тиогликолят аммония, ммоль/л | 550 | Указать |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 22 | -натрий (одновалентный), ммоль/л | 150 | Указать |
|  | 23 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 42. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 37 Со не менее, часов | 5 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (20 ммоль/л), фл х мл | 1 х 200 | Указать |
|  | 12 | -гидроксид натрия (260 ммоль/л), фл х мл | 1 х 200 | Указать |
|  | 13 | -калибратор креатинина (17,7 ммоль/л), фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 3 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 43. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, мл | 2 | Указать |
|  | 9 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250 | Указать |
|  | 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 11 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать |
|  | 12 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 44. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 не менее месяцев | 12 | Указать |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 20 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер | Наличие |  |
|  | 13 | -стабилизированный раствор ферментов | Наличие |  |
|  | 14 | -стартовый реагент | Наличие |  |
|  | 15 | - калибратор | Наличие |  |
|  | 16 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 17 | -уреаза не менее, Ед/л | 8000,0 | Указать |
|  | 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Ед/л | 700,0 | Указать |
|  | 19 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 20 | -раствор мочевины, ммоль/л | 13,3 | Указать |
|  | 21 | Состав стартового реагента: |  |  |
|  | 22 | -НАДН2, мг/л | 160,0 | Указать |
|  | 23 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать |
|  | 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать |
|  | 10 | - положительный контроль - РФ не менее, МЕ/мл | 16,00 | Указать |
|  | 11 | - отрицательный контроль - РФ не более, МЕ/мл | 6,00 | Указать |
|  | 12 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 6,0 - 16,0 | Указать |
|  | 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать |
|  | 14 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека | Наличие |  |
|  | 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать |
|  | 18 | Количество, комп. | 1 | Указать |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать |
|  | 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать |
|  | 10 | - положительный контроль - СРБ не менее, мг/л | 10,00 | Указать |
|  | 11 | - отрицательный контроль - СРБ не более, мг/л | 5,00 | Указать |
|  | 12 | - слабоположительный контроль -СРБ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 5,0 - 10,0 | Указать |
|  | 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать |
|  | 14 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие |  |
|  | 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать |
|  | 18 | Количество, комп. | 1 | Указать |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом | Наличие |  |
|  | 5 | Исследуемый материал: |  |  |
|  | 6 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 7 | - плазма | Наличие |  |
|  | 8 | - моча | Наличие |  |
|  | 9 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 10 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 18-25 С0 не менее месяцев | 12 | Указать |
|  | 12 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при емпературе хранения 18-25 Со не менее месяцев | 6 | Указать |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | - железо азотнокислое, мл | 180,00 | Указать |
|  | 15 | - роданид ртути, мл | 20,00 | Указать |
|  | 16 | - калибратор, мл | 2,00 | Указать |
|  | 17 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 18 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100,00 | Указать |
|  | 19 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 9 | Объем рабочего реагента | 250,00 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | - буфер | Наличие |  |
|  | 12 | - субстрат | Наличие |  |
|  | 13 | Исследуемый материал: |  |  |
|  | 14 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 15 | - гепаринизированная плазма крови без следов гемолиза | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 | Указать |
|  | 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 | Указать |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 50. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |  |
|  | 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать |
|  | 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать |
|  | 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 | Указать |
|  | 17 | Количество, уп. | 20 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 51. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2 | Указать |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 | Указать |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 | Указать |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать |
|  | 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 | Указать |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 4 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 | Указать |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 5 | Указать |
|  | 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0 | Указать |
|  | 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие |  |
|  | 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0 | Указать |
|  | 11 | Количество, уп. | 13 | Указать |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 53 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного гемостаза | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | - универсальный индуктор агрегации (УИА) | Наличие |  |
|  | 6 | -стеклянная палочка | Наличие |  |
|  | 7 | Время агрегации в нормальной плазме, в диапазоне сек. | 14-18 | Указать |
|  | 8 | Количество анализов в наборе, не менее | 500 | Указать |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора УИА при температуре 2-8 С , не более часов | 12 | Указать |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 54. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Экспресс-тест для качественного определения тропонина I | Наличие |  |
|  | 4 | Метод иммунохроматографический | Наличие |  |
|  | 5 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 6 | -сыворотка |  |  |
|  | 7 | -плазма |  |  |
|  | 8 | -цельная кровь |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упакове не менее, шт. | 20 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения в пластиковом флаконе-капельнице не менее, фл х мл | 1 х 5 | Указать |
|  | 12 | -пипетки одноразовые не менее, шт. | 20 | Указать |
|  | 13 | Объем исследуемого образца: |  |  |
|  | 14 | -сыворотки/плазмы не более, мкл | 25 | Указать |
|  | 15 | -цельной крови не более, мкл | 50 | Указать |
|  | 16 | Чувствительность не более, нг/мл | 1 | Указать |
|  | 17 | Время проведения анализа не более, мин | 20 | Указать |
|  | 18 | Количество, уп. | 3 | Указать |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 55. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор, фл х мл | 2 х 8,0 | Указать |
|  | 10 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 | Указать |
|  | 11 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 | Указать |
|  | 12 | -палочки для перемешивания не менее, шт. | 50 | Указать |
|  | 13 | -тестовые слайды по 6 тестовых ячеек не менее, шт. | 16 | Указать |
|  | 14 | Состав латексного реагента: |  |  |
|  | 15 | -суспензия латесных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина в HEPES-буфере (рН=8,2) | Наличие |  |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,02 | Указать |
|  | 17 | Состав буферного раствора: |  |  |
|  | 18 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие |  |
|  | 19 | -азид натрия, % | 0,02 | Указать |
|  | 20 | Состав положительного контроля: |  |  |
|  | 21 | -лиофилизированная плазма человека обогащенная д-димером фибрина | Наличие |  |
|  | 22 | Состав отрицательного контроля: |  |  |
|  | 23 | -лиофилизированная плазма человека | Наличие |  |
|  | 24 | Коичество определений не менее | 80 | Указать |
|  | 25 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 | Указать |
|  | 26 | Объем исследуемого образца не более, нг/мл | 250 | Указать |
|  | 27 | Время проведения анализа не более, мин | 3 | Указать |
|  | 28 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 56. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -плазма кроличья цитратная сухая, фл х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 7 | -нож ампульный, шт. | 1 | Указать |
|  | 8 | - инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С, не менее суток | 2 | Указать |
|  | 10 | Исследуемые образцы: |  |  |
|  | 11 | -выделенные культуры стафилококков | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 10 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 57. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий по способности утилизировать натрия цитрат. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав на 1 литр: |  |  |
|  | 6 | -натрия цитрат, г | 2,0 | Указать |
|  | 7 | -магния сульфат, г | 0,2 | Указать |
|  | 8 | - аммония дигидрофосфат, г | 1,0 | Указать |
|  | 9 | - натрия хлорид, г | 5,0 | Указать |
|  | 10 | - бромтимоловый синий, г | 0,08 | Указать |
|  | 11 | - агар-агар, г | 15,0 | Указать |
|  | 12 | Количество, кг. | 0,25 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 58. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Питательная среда 199 жидкая | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х литр | 1 х 0,45 |  |
|  | 5 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 59. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сыворотка крови крупного рогатого скота жидкая стерильная | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, мл х фл | 200 х 1 | Указать |
|  | 5 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 60. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Селективная питательная среда обогащения для бактерий рода SALMONELLA | Наличие |  |
|  | 4 | Состав: |  |  |
|  | 5 | -пептон мясной ферментативный | Наличие |  |
|  | 6 | -магний хлористый 6-водный | Наличие |  |
|  | 7 | -экстракт автолизированных дрожжей | Наличие |  |
|  | 8 | -натрий хлористый | Наличие |  |
|  | 9 | -калий фосфорнокислый однозамещенный | Наличие |  |
|  | 10 | -бриллиантовый зеленый | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, кг. | 0,4 | Указать |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 61. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Питательная среда для контроля стерильности различных биоматериалов и культивирования широкого круга аэробных и анаэробных бактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Состав на 1 литр: |  |  |
|  | 6 | - панкреатический гидролизат казеина, г | 15,0 | Указать |
|  | 7 | -экстракт дрожжей, г | 5,0 | Указать |
|  | 8 | -натрия тиогликолят,г | 0,5 | Указать |
|  | 9 | - натрия хлорид, г | 2,5 | Указать |
|  | 10 | - глюкоза, г | 5,0 | Указать |
|  | 11 | -цистин, г | 0,75 | Указать |
|  | 12 | -агар микробиологический, г | 0,75 | Указать |
|  | 13 | Количество, кг. | 2,0 | Указать |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 62. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Питательный агар для культививования микроорганизмов сухой | Наличие |  |
|  | 5 | Состав на 1 литр: |  |  |
|  | 6 | - пептический перевар животной ткани, г | 10,0 | Указать |
|  | 7 | -мясной экстракт, г | 10,0 | Указать |
|  | 8 | -натрия хлорид,г | 5,0 | Указать |
|  | 9 | -агар-агар, г | 15,0 | Указать |
|  | 10 | Количество, кг. | 2,0 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 63. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Слабоселективная среда для дифференциальной диагностики энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Состав на 1 литр: |  |  |
|  | 6 | - панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 12,0 | Указать |
|  | 7 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 1,0 | Указать |
|  | 8 | -натрия хлорид,г | 3,4 | Указать |
|  | 9 | -натрий сульфит, г | 0,8 | Указать |
|  | 10 | - натрий гидрофосфат, г | 0,5 | Указать |
|  | 11 | -a-D-лактоза, г | 10,0 | Указать |
|  | 12 | -фуксин основной, г | 0,2 | Указать |
|  | 13 | -агар, г | 10,0 | Указать |
|  | 14 | Количество, кг. | 2,0 |  |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 64. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Питательная среда для выделения стафилоккоков | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на литр: |  |  |
|  | 5 | -пептон сухой ферментативный, г | 5,0 | Указать |
|  | 6 | -панкреатический гидролизат казеина, г | 20,0 | Указать |
|  | 7 | -панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 5,0 | Указать |
|  | 8 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5,0 | Указать |
|  | 9 | -натрия хлорид,г | 72,0 | Указать |
|  | 10 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 0,5 | Указать |
|  | 11 | -агар, г | 11,0 | Указать |
|  | 12 | Количество, кг. | 2 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 65. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Высокоселективная среда для выделения шигелл и сальмонелл | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на литр: |  |  |
|  | 5 | -сухой питательный бульон, г | 8,62 | Указать |
|  | 6 | -панкреатический гидролизат кильки, г | 10,4 | Указать |
|  | 7 | -натриевые соли желчных кислот , г | 3,46 | Указать |
|  | 8 | -лактоза, г | 7,3 | Указать |
|  | 9 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 2,1 | Указать |
|  | 10 | -натрия цитрат, г | 8,5 | Указать |
|  | 11 | -натрия тиосульфат, г | 5,1 | Указать |
|  | 12 | -йод металлический, г | 0,1 | Указать |
|  | 13 | -натрия карбонат ,г | 2,4 | Указать |
|  | 14 | -нейтральный красный, г | 0,05 | Указать |
|  | 15 | -бриллиантовый зеленый, г | 0,0002 | Указать |
|  | 16 | -агар микробиологический, г | 6,94 | Указать |
|  | 17 | Количество, кг. | 0,5 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 66. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат производства | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для определения токсигенности дифтерийных микробов в реакции преципитации в геле плотной среды. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -антитоксин дифтерийный, амп х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 7 | -нож ампульный, шт. | 1 | Указать |
|  | 8 | - инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 10 | Исследуемые образцы: |  |  |
|  | 11 | -чистые культуры | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 67. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сыворотка для диагностики коклюша путем серологической идентификации культур, выделяемых от больных с подозрением на коклюш, в развернутой рекции агглютинации. | Наличие |  |
|  | 4 | Титр антител в реакции агглютинации, не ниже | 1:16000 | Указать |
|  | 5 | Производственные штаммы: |  |  |
|  | 6 | - B.parapertussis | Наличие |  |
|  | 7 | - В.pertussis | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность при температуре 2-8 С до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 68. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сыворотка для серологической идентификация бактерий рода Бордетелла в реакции агглютинации на предметном стекле и в развернутой реакции агглютинации, дифференциация культур коклюшных и паракоклюшных микробов по видам и сероварам. | Наличие |  |
|  | 4 | Специфическая активность, не ниже | 1:25 | Указать |
|  | 5 | Производственные штаммы: |  |  |
|  | 6 | - B.parapertussis | Наличие |  |
|  | 7 | - В.pertussis | Наличие |  |
|  | 8 | - В.bronchiseptica | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность при температуре 2-8 С до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 10 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 69. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие |  |
|  | 4 | Диаметр диска мембран, не более мм | 57,00 | Указать |
|  | 5 | Толщина мембран, не более мкм | 180,00 | Указать |
|  | 6 | Средний размер пор, не более мкм | 0,22 | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 100 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-69, руб. |  |  | Указать |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

Поставка товара в течение 1-го дня после подписания муниципального контракта по заявке заказчика/

Стоимость  составляет:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ПОСТАВЩИК:

Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________        В.Н.Грязнов		                                                            ______________

М.П.                                                                                                                                                                          М.П.

«____ »              2009г.	                                                                                     «______» ________________ 2009г