Разъяснения к извещению от 15.09.2009г. № 317а к документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Перми

Запрос:

«Просим дать в документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МОУ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Перми, извещение от 15.09.2009г. № 317а.

В локально-сметном расчете (Приложение №9) в Разделе 2 «Материалы» п.36, 37, 38, 39 указан персональный компьютер в п.78 программное обеспечение АРМ «Орион» исп.10. Согласно Сборника №2 «Автоматизированные системы управления» Таблица 1:

«Многоуровневые распределенные информационные,	управляющие, информационно-управляющие системы, в которых состав и структура КПТС локального уровня соответствуют требованиям, установленным для отнесения системы к II-ой категории сложности и в которых для организации последующих уровней управления используются процессовые (PCS) или операторские (OS) станции, реализованные на базе проблемно-ориентированного ПО, связанные между собой и с локальным уровнем управления посредством локальных вычислительных сетей» относятся к III категории технической сложности в локальном сметном расчете (Приложение №9) раздел пусконаладочных работ II категории. Просим дать разъяснения». / ИП Верхоланцев Д.Г.

Ответ:

“В локально-сметном расчете на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МОУ “СОШ № 6” г.Перми (по адресу – ул.Большевистская, 174) учтены пусконаладочные работы оборудования УАПС и СОУЭ, расположенного в холле центрального входа на первом этаже здания школы, где предусмотрено постоянное пребывание дежурного персонала.

Согласно сборнику ТЕРп 81-04-02-2001: к III категории технической сложности относятся системы, для которых разрабатывается индивидуальное программное обеспечение. В данном случае, разработка программного обеспечения АРМ «Орион», исп.10, – не предусмотрена”.