Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «09» ноября 2009г. №148

- на выполнение работ по прокладке, монтажу  и вводу в эксплуатацию

- структурированной кабельной системы

- для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с рабочим проектом без права внесения каких либо изменений в виды и объемы работ.

  - Заказчик предоставляет исполнителю для монтажа  следующее оборудование и материалы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф телекоммутационный 9 U со стеклянной дверью 540х439х420 (в сборе) | к-т | 4 |
| 2 | Шкаф телекоммутационный 42 U со стеклянной дверью 800х1000х2080 (в сборе) | к-т | 1 |
| 3 | Шнур гибкий UTP. RJ45-RJ45, 1,5 м | шт | 30 |
| 4 | Шнур гибкий UTP. RJ45-RJ45, 3 м; | шт | 15 |
| 5 | Кабель волоконно-оптический, одномодовый, внешний, самонесущий, 8 волокон; | м | 844 |
| 6 | Кабель силовой | м | 55 |
| 7 | Кабель UTP, кат.5 е | м | 305 |
| 8 | Муфта МТОК | к-т | 2 |
| 9 | Модуль, кат.5е | шт | 6 |
| 10 | Рамка в профиль | шт | 6 |
| 11 | Розетка P+T | шт | 6 |
| 12 | Кабельный канал 110х50 | м | 100 |
| 13 | Кабельный канал 25х16 | м | 60 |
| 14 | Саморез 3,5х32 мм | шт | 750 |
| 15 | Дюбель 6(8)х35(40) | шт | 750 |
| 16 | Проволока стальная d-0,8мм | кг | 1,6 |
| 17 | Стяжка кабельная нейлоновая белая 140х2,5 мм (100 шт) | уп | 3 |
| 18 | Талреп крюк-кольцо М16 | шт | 18 |
| 19 | Подвес с пояском | кг | 50 |
| 20 | Зажим 2-х болтовой | кг | 18,6 |
| 21 | Анкерный болт с кольцом М12х16х80 | шт | 10 |
| 22 | Крепеж для троса | шт | 34 |
| 23 | Пена монтажная | шт | 3 |

1.3.Перечень объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа настенного | шт. | 4 | ТЕРм10-06-037-05 |
| 2 | Монтаж шкафа, масса, кг, до 100 | шт. | 1 | ТЕРм10-03-001-01 |
| 3 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8. Бокс оптический 19" на 24 ST(FC) со сплайспластиной | усслк | 5 | ТЕРм10-06-055-02 |
| 4 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 2.24 | ТЕРм10-01-055-03 |
| 5 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1.6 | ТЕРм08-02-399-01 |
| 6 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м | 8.2 | ТЕРм10-06-035-01 |
| 7 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 8 | шт. | 2 | ТЕРм10-06-051-02 |
| 8 | Установка информационной розетки | шт. | 6 | ТЕРм10-04-066-07 |
| 9 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм | 100 м | 1 | ВТЕРм08-02-396-03 |
| 10 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 0.6 | ВТЕРм08-02-396-01 |
| 11 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 8 | участок | 1 | ТЕРм10-06-054-02 |
| 12 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатора) | шт. | 5 | ТЕРм10-06-068-15 |

1.4.Срок приемки объекта в работу не должен превышать 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 3-х рабочих дней.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 3 (трех) лет  с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

И.о.главного врача				К.Р.Коновалов