УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального заказчика

_______________ / Н. М. Рослякова

«____» _________ 20 ___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта здания

МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми,

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 27а

г. Пермь, 2009 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27а |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27а |
| Адрес электронной почты |  | gdtu@pstu.ru |
| Контактный телефон |  | 212-47-05 |
| Контактное лицо |  | Пахолов Николай Михайлович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения Муниципального контракта (далее по тексту – «МК») на разработку проектно-сметной документации (далее по тексту – «ПСД») по капитальному ремонту здания МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 27а. (далее по тексту – «Объект»). |
| Предмет муниципального контракта |  | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 27а. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 1 381 329,85 (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать девять) руб. 85 коп. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Состав и объём работ определены техническим заданием. (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами, эскизам. При исполнении МК не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе: техническим заданием без права внесения каких-либо изменений в виды и объёмы работ. Техническое задание, являющееся приложением №1 к Документации об аукционе, после подведения итогов аукциона становится приложением №1 к МК. Если для дополнительного обследования Объекта Подрядчику понадобятся материалы, оборудование, либо экспертные услуги, Подрядчик оплачивает их за свой счёт. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Привлекаемые экспертные ресурсы должны иметь соответствующую лицензию. Срок выполнения работ не должен превышать 90 календарных дней с момента заключения МК, включая согласование её в техническом надзоре (далее по тексту – «ТН») и получение Положительного заключения государственной экспертизы Краевого автономного государственного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» (далее по тексту – «УГЭ»). Выполнение работ осуществляется на территории Подрядчика. При необходимости проведения дополнительного обследования – по адресу Объекта и по предварительному согласованию с Заказчиком. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) |  | Гарантия качества работы (услуги) регулируется ст.722 ГК РФ. В соответствии с содержанием п.2. ст.722 ГК РФ под объемом предоставления гарантий качества надо понимать распространение гарантий качества на всё, составляющее результат работ или какую-либо часть. В соответствии с п.2. ст.722 ГК РФ гарантия качества работы распространяется на всё, составляющее результат работы, если иное не предусмотрено договором подряда (в данном случае документацией и муниципальным контрактом). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчиком не предусматривается выплата аванса. Расчёт за выполненные работы производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение десяти банковских дней после согласования и положительного заключения ПСД в соответствующих государственных и надзорных органах. Оплату услуг технического надзора производит Заказчик – МОУ ДОД «ДД(Ю)Т». Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара или о качестве работ или услуг в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки): - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 392А от 10.11.2009», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: копию лицензии на проектирование зданий и сооружений. Указанная лицензия должна содержать следующие виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности: Разработка следующих разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов: 1; Генеральный план и транспорт. - Генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и - их комплексов. - Схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов:. 2; Архитектурно-строительные решения. - Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады). - Конструктивные решения:. фундаменты;. несущие и ограждающие конструкции.. 3; Технологические решения. Общественные здания и сооружения и их комплексы:. - здания для образования, воспитания и подготовки кадров;. 4; Инженерное оборудование, сети и системы. - Отопление, вентиляция, кондиционирование. - Водоснабжение и канализация. - Теплоснабжение. - Электроснабжение ( до 10 кВ включительно). - Электрооборудование, электроосвещение. - Связь и сигнализация *. 5; Специальные разделы проектной документации. - Охрана окружающей среды. - Системы пожаротушения*, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре*, противодымной защиты*, эвакуации людей при пожаре *. - Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. - Организация строительства. 6; Сметная документация. или копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом МинРегионРазвития РФ № 274 от 09.12.2008 г.: - работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, - работы по разработке архитектурных решений, - работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, - работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений, - работы по подготовке проекта организации строительства, - работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, - работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, - работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 69 066,49 (шестьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) руб. 49 коп. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «01» декабря 2009. (дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (городской Дворец творчества юных), лицевой счёт № 04930016942. ИНН; 5902290434. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 392А от 10.11.2009. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 223. |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «11» ноября 2009г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «01» декабря 2009г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «01» декабря 2009г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «10» ноября 2009г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «26» ноября 2009г. Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 223. |
| День начала рассмотрения |  | - «01» декабря 2009г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) - Совпадает со сроком окончания приема заявок на участие в аукционе |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации г.Перми по адресу: ул.Кирова,82, зал заседаний, 2 этаж |
| Дата проведения аукциона |  | - «14» декабря 2009г. |
| Время проведения аукциона |  | - 11:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 414 398, 96 (четыреста четырнадцать тысяч триста девяносто восемь) руб. 96 коп. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (городской Дворец творчества юных), лицевой счёт № 04930016942. ИНН; 5902290434. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | 1.Рекомендации для выполнения планируемого капитального ремонта МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» арх. № (МК-7)79/08. 2.Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций перекрытий, крыши и кровли МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» ЗАО «Эрон» 2008г., арх. № (МК-7)79/08. 3.Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и колонн МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» ЗАО «Эрон» 2008г., арх. № 59/08. 4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте МОУ ДОД «ДД(Ю)Т». |
| 2 | Заказчик и его адрес | МОУ «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, г.Пермь, ул. Сибирская,27а |
| 3 | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес |  |
| 4 | Стадийность работ | Рабочий проект |
| 5 | Вид строительства |  |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом: Фундаменты 1.закрепление оснований фундаментов; 2.укрепление тел фундаментов под несущие стены здания; 3.отсечную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию фундаментов с соответствующей подготовкой поверхности (очисткой, выравниванием, заделкой трещин и швов в кирпичной кладке и т.д.; 4.новую отмостку, обеспечивающую надежную герметизацию между грунтом планировки и стеной здания. Стены здания. 5.усиление сквозных силовых трещин несущих стен осях 4-10 и трещин раскрытием более 5 мм; 6.усиление трещин раскрытием до 5 мм.; 7.демонтаж штукатурной отделки фасадов, с последующей оценкой состояния оголенных участков кладки. Участки с деструкцией кирпича и выкрошиванием раствора из швов, отраженные в заключении, а также участки, с аналогичными дефектами, выявленные после удаления штукатурной отделки фасадов усилить по специально разработанному проекту или выполнить замену на новую кладку. 8.утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003; Выпол 9.усиление колонн здания; Выпол 10.усиление наружных стен изнутри здания на высоту от пола до потолка цокольного этажа, для увеличения несущей способности нижних уровней кирпичной кладки; Выпол111.утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003; Выпол112.усиление оконных перемычек. Объем решить проектом; Восста 13.демонтаж крыльца по оси Н в осях 9-5 и возведение нового. Перекрытия. 14. замену деревянных перекрытий на металлические; 15.замену, теплоизоляционной засыпки из шлака, чердачного перекрытия на более эффективный современный материал. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 23-02-2003; Элементы крыши. 16. замену стропильных конструкций без увеличения нагрузки; 17. замену кровельного покрытия современными материалами; 18.систему организованного водоотвода с кровли здания; 19.демонтаж фронтона по оси А в осях 4-10 и возведение нового с изменением конструкции кровли, препятствующей образованию снеговых мешков; 20.демонтаж выступающей на кровлю части брандмауэра по оси Ж в осях 4-10 и возведение нового с изменением конструкции, препятствующей образованию снеговых мешков. Полы 19.замену покрытия пола в зависимости от назначения помещений. Окна, двери 20.замену оконных и дверных заполнений. Инженерное оборудование 21.выполнить замену инженерных сетей - 100%: - - отопления; - - водоснабжения и водоотведения; - - канализации; - - вентиляция; - -силового оборудования, электроосвещения, осветительных приборов, защитного заземления и молниезащиты. Предусмотреть подключение сетей системы отопления и системы ГВС к тепловому пункту, расположенному в здании Дворца по адресу: ул. Сибирская 29. Перепланировка помещений ( нумерация согласно паспорту БТИ) 22.цокольный этаж: - увеличить ширину лестничного марша и площадки входа в помещение №23; - демонтировать туалеты №№ 34.35,36.37 и объединить с частью коридора №32 с устройством входа; - из помещения кладовой №31 предусмотреть выход в коридор №18; - помещения с отдельным наружным входом восстановить согласно паспорту БТИ (сантехника, стены, двери); 23.на 1 этаже: - помещения № 15,16,17 объединить в одно; - в помещении № 15 два проема для аппаратуры объединить в один; - в помещении зрительного зала (№14) предусмотреть ярусы начиная с центрального прохода согласно СНиП 2.08.02-89; - перегородки помещений №13 и №11 перенести на уровень существующей сцены с возможностью входа из фойе (№9); -из фойе в зону расположения ярусов зрительного зала предусмотреть дополнительный вход; 24.на 2 этаже: - демонтировать перегородки, соединив помещения № №14,15 и 4; Уточнить планировку по паспорту БТИ с фактическим наличием помещений. Благоустройство: 25.замену асфальтового покрытия; 26. вертикальную планировку территории. 27. Выполнить проект на устройство АПС, ОПС с учетом перепланировки. В данном проекте разработать разделы АС, ЭМ, ОВ, ВК, ТХ, ПОС, ООС, ГП, АПС и ОПС. |
| 7 | Срок начала и окончания работ | Согласно графику производства работ |
| 8 | Исходные данные | -Заключения и рекомендации по результатам обследования строительных конструкций ЗАО «Эрон» 2008г.(3 тома); -Предписания РПН, ГПН; -Технический паспорт БТИ; - Технические условия |
| 9 | Особые условия работ | 1. Предусмотреть сметной документацией возможность поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту. 2. ПСД выдать в 4-х экземплярах. 3.Устранение замечаний по проекту всех заинтересованных органов подрядчик проводит самостоятельно. Разработку ПСД производить согласно СНиПам, ГОСТам, СанПиНам, НПБ, СП и другим нормам и правилам, действующим на территории РФ. |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

или качестве работ или качестве услуг

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить следующие товары или выполнить следующие работы или оказать следующие услуги:

| Наименование | Требования, установленные заказчиком | Сведения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |

или

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить товары или выполнить работы или оказать услуги на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики поставляемых товаров или Качество выполняемых работ или оказываемых услуг будут (будет) полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

(проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

г. Пермь								      "___" __________2009 г.

МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Росляковой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________, действующего на основании ___________ и лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании решения аукционной комиссии по размещению муниципального заказа от __________2009 года №______ заключили настоящий контракт (далее по тексту – «договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт в здании МОУ ДОД «Дворец детского(юношеского) творчества»  г.Перми, по адресу г.Пермь, ул. Сибирская, 27а согласно приложения № 1и №2 к настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего договора.

2.1.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего договора.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.2. Представлять Заказчику проект и техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора.

2.3.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проект и техническую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проекта и документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

2.3.5. Согласовывать разработанную проектно-сметную  документацию с техническим надзором, КАГУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.4. Исполнитель имеет право привлечь к разработке документации для строительства третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (сумма прописью), в т.ч. НДС

3.2. Цена работ указана с учетом всех затрат, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата работ производится заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика. Оплата работ осуществляется в течение двадцати банковских дней со дня получения заказчиком оформленных в установленном порядке счёта-фактуры на выполненные работы и подписанных заказчиком и исполнителем акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

В стоимость работ по настоящему договору входят и не подлежат дополнительной оплате услуги согласующих и экспертных органов по согласованию технической документации.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Сдача и приемка разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ, прилагаемом к настоящему договору.

4.2. Выполнение работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) комплектов проектно-сметной документации. Дата акта приема-передачи является датой выполнения Исполнителем работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной технической документации.

4.2.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании одностороннего акта.

4.2.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Если в процессе создания проекта и разработки технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.4. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанный им проект и техническую документацию по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей, если таковые имели место.

4.5. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками технической документации, в размере, не превышающем цену работ по настоящему договору.

5.3. Исполнитель несет ответственность за просрочку выполнения работ по договору в пределах реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате такой просрочки.

5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.

5.5. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, а также сроков доработки документации по обоснованным замечаниям Заказчика Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20 % общей стоимости работ по договору.

5.6. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

5.7. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренные гражданским законодательством.

8. Качество работ

8.1.Срок гарантии на выполняемые работы должен быть не менее 2 лет со дня подписания акта о приемке.

9.Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего  законодательства Российской Федерации.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего договора теряют силу.

9.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Техническое задание;

- приложение № 2 – Смета №1, Смета №2 на проектные работы;

- приложение № 3 – Календарный план выполнения  работ.

10.5. Настоящий договор составлен и подписан в четырех экземплярах, три экземпляра Заказчику и один Исполнителю, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:  МОУ ДОД «Дворец детского(юношеского) творчества» г.Перми

Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Сибирская, 27а.

ИНН/КПП 5902290434/590201001

л/с 02930015258 в управлении Федерального казначейства по Пермскому краю

Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Перми

БИК 045773001

Исполнитель:

Адрес:

ИНН/КПП

Р/с

Банк:

БИК

ПОДПИСИ СТОРОН.

От Заказчика                                                                          От Исполнителя

_____________                                                                         _______________

М.П.                                                                                                            М.П

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ____

от _____________________  2009 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | 1.Рекомендации для выполнения планируемого капитального ремонта МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» арх. № (МК-7)79/08. 2.Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций перекрытий, крыши и кровли МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» ЗАО «Эрон» 2008г., арх. № (МК-7)79/08. 3.Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и колонн МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» ЗАО «Эрон» 2008г., арх. № 59/08. 4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте МОУ ДОД «ДД(Ю)Т». |
| 2 | Заказчик и его адрес | МОУ «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, г.Пермь, ул. Сибирская,27а |
| 3 | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес |  |
| 4 | Стадийность работ | Рабочий проект |
| 5 | Вид строительства |  |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом: Фундаменты 1.закрепление оснований фундаментов; 2.укрепление тел фундаментов под несущие стены здания; 3.отсечную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию фундаментов с соответствующей подготовкой поверхности (очисткой, выравниванием, заделкой трещин и швов в кирпичной кладке и т.д.; 4.новую отмостку, обеспечивающую надежную герметизацию между грунтом планировки и стеной здания. Стены здания. 5.усиление сквозных силовых трещин несущих стен осях 4-10 и трещин раскрытием более 5 мм; 6.усиление трещин раскрытием до 5 мм.; 7.демонтаж штукатурной отделки фасадов, с последующей оценкой состояния оголенных участков кладки. Участки с деструкцией кирпича и выкрошиванием раствора из швов, отраженные в заключении, а также участки, с аналогичными дефектами, выявленные после удаления штукатурной отделки фасадов усилить по специально разработанному проекту или выполнить замену на новую кладку. 8.утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003; Выпол 9.усиление колонн здания; Выпол 10.усиление наружных стен изнутри здания на высоту от пола до потолка цокольного этажа, для увеличения несущей способности нижних уровней кирпичной кладки; Выпол111.утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003; Выпол112.усиление оконных перемычек. Объем решить проектом; Восста 13.демонтаж крыльца по оси Н в осях 9-5 и возведение нового. Перекрытия. 14. замену деревянных перекрытий на металлические; 15.замену, теплоизоляционной засыпки из шлака, чердачного перекрытия на более эффективный современный материал. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 23-02-2003; Элементы крыши. 16. замену стропильных конструкций без увеличения нагрузки; 17. замену кровельного покрытия современными материалами; 18.систему организованного водоотвода с кровли здания; 19.демонтаж фронтона по оси А в осях 4-10 и возведение нового с изменением конструкции кровли, препятствующей образованию снеговых мешков; 20.демонтаж выступающей на кровлю части брандмауэра по оси Ж в осях 4-10 и возведение нового с изменением конструкции, препятствующей образованию снеговых мешков. Полы 19.замену покрытия пола в зависимости от назначения помещений. Окна, двери 20.замену оконных и дверных заполнений. Инженерное оборудование 21.выполнить замену инженерных сетей - 100%: - - отопления; - - водоснабжения и водоотведения; - - канализации; - - вентиляция; - -силового оборудования, электроосвещения, осветительных приборов, защитного заземления и молниезащиты. Предусмотреть подключение сетей системы отопления и системы ГВС к тепловому пункту, расположенному в здании Дворца по адресу: ул. Сибирская 29. Перепланировка помещений ( нумерация согласно паспорту БТИ) 22.цокольный этаж: - увеличить ширину лестничного марша и площадки входа в помещение №23; - демонтировать туалеты №№ 34.35,36.37 и объединить с частью коридора №32 с устройством входа; - из помещения кладовой №31 предусмотреть выход в коридор №18; - помещения с отдельным наружным входом восстановить согласно паспорту БТИ (сантехника, стены, двери); 23.на 1 этаже: - помещения № 15,16,17 объединить в одно; - в помещении № 15 два проема для аппаратуры объединить в один; - в помещении зрительного зала (№14) предусмотреть ярусы начиная с центрального прохода согласно СНиП 2.08.02-89; - перегородки помещений №13 и №11 перенести на уровень существующей сцены с возможностью входа из фойе (№9); -из фойе в зону расположения ярусов зрительного зала предусмотреть дополнительный вход; 24.на 2 этаже: - демонтировать перегородки, соединив помещения № №14,15 и 4; Уточнить планировку по паспорту БТИ с фактическим наличием помещений. Благоустройство: 25.замену асфальтового покрытия; 26. вертикальную планировку территории. 27. Выполнить проект на устройство АПС, ОПС с учетом перепланировки. В данном проекте разработать разделы АС, ЭМ, ОВ, ВК, ТХ, ПОС, ООС, ГП, АПС и ОПС. |
| 7 | Срок начала и окончания работ | Согласно графику производства работ |
| 8 | Исходные данные | -Заключения и рекомендации по результатам обследования строительных конструкций ЗАО «Эрон» 2008г.(3 тома); -Предписания РПН, ГПН; -Технический паспорт БТИ; - Технические условия |
| 9 | Особые условия работ | 1. Предусмотреть сметной документацией возможность поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту. 2. ПСД выдать в 4-х экземплярах. 3.Устранение замечаний по проекту всех заинтересованных органов подрядчик проводит самостоятельно. Разработку ПСД производить согласно СНиПам, ГОСТам, СанПиНам, НПБ, СП и другим нормам и правилам, действующим на территории РФ. |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика                                                             От Исполнителя

_______________                                                            ______________

_______________                                                           _______________

М.П.                                                                                     М.П.

Приложение № 3

к муниципальному контракту № ____

от _____________________  2009 года.

Календарный план

выполнения работ.

Срок выполнения работ – _______ дней.

| Вид работ, стадия выполнения | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика                                                             От Исполнителя

_______________                                                            ______________

_______________                                                           _______________

М.П.                                                                                     М.П.