Приложение 9.1

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭРОН», к.т.н.

_____________  Е.И. Новопашина

М.П.                «____» __________ 2008 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических  изысканий.

1.Наименование объекта здание «МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми».

2.Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность ЗАО «Эрон».

3.Техническая характеристика проектируемого объекта здание построено в 1952 г. Габариты здания 37,2  х 33,3 м. Здание двухэтажное с цокольным этажом и подвалом. Фундамент здания – бетонный ленточный, с глубиной заложения 3,0м.

4. Провести инженерно-геологические изыскания и выполнить следующие работы

4.1. Проходка двух скважин глубиной до 10м.

4.2. Отбор монолитов из скважин и шурфов для определения физико-механических свойств грунтов.

4.3. Камеральные работы.

10.Стадия (этап) проектирования техническое обследование.

12.Перечень отчётных материалов технический отчет в 3-х экземплярах.

13 Сроки и порядок представления отчётных материалов согласно договору.

Ответственный представитель Исполнителя                                              \                                      \

«      »                         2008г.