Приложение 10.4

Реестр инженерно-геологических выработок, пройденных на объекте:

Здание «МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми,

расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми».

| Тип и номер выработки | Дата проходки | Отметка устья выработки, м | Описание грунтов | Геологический возраст | Глубина залегания слоя, м |  | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | Диаметр (сечение) (мм) | Обсадка (крепление) | Глубина отбора проб грунта (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от | до |  | Появ. (м) | Установ. (м) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| С-1 | 6.12.08 | 143,25 | Насыпной грунт представлен строительным мусором, щебнем, гравием, галькой, кусками асфальта заполнитель суглинок серый до черного, мягкопластичный. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 5лет. | tQIV | 0,0 | 2,7 | 2,7 |  | 4,2 | 160 | нет |  |
|  |  |  | Суглинок коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, легкий реже тяжелый пылеватый, от текучей до мягкопластичной консистенции. С примесью органических веществ до 5%. | аQIV | 2,7 | 5,5 | 2,8 |  |  |  |  | 3,0 3,5 4,5 |
|  |  |  | Супесь светло-коричневая, коричневая, песчанистая пластичной и твердой консистенции, с глубины 7,0м с галькой и гравием кварцево-кремнистого состава до 16%. В подошве слоя переходит в супесь гравелистую. | аQIV | 5,5 | 7,6 | 2,1 |  |  |  |  | 6,0 7,0 7,5 |
|  |  |  | Суглинок гравелистый, коричневый, твердой и тугопластичной консистенции, гравий и галька кварцево-кремнистого состава хорошо окатанная, содержанием до 26-48%. С глубины 9,6м переходит в гравийный грунт с суглинистым заполнителем. | аQIV | 7,6 | 10,0 | (вск.)2,4 |  |  |  |  | 8,0 10,0 |
| С-2 | 6.12.08 | 144,60 | Насыпной грунт представлен строительным мусором, щебнем, гравием, галькой, кусками асфальта заполнитель суглинок серый до черного, мягкопластичный. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 5лет. | tQIV | 0,0 | 2,1 | 2,1 |  | 5,0 | 160 | нет |  |
|  |  |  | Суглинок коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, легкий реже тяжелый пылеватый, от текучей до мягкопластичной консистенции. С примесью органических веществ до 5%. | аQIV | 2,1 | 7,2 | 5,1 |  |  |  |  | 3,0 5,0 5,5 6,5 |
|  |  |  | Супесь светло-коричневая, коричневая, песчанистая пластичной и твердой консистенции. В подошве слоя с галькой и гравием кварцево-кремнистого состава. | аQIV | 7,2 | 7,8 | 0,6 |  |  |  |  | 7,5 |
|  |  |  | Суглинок гравелистый, коричневый, твердой и тугопластичной консистенции, гравий и галька кварцево-кремнистого состава хорошо окатанная, содержанием до 26-48%. С глубины 9,6м переходит в гравийный грунт с суглинистым заполнителем. | аQIV | 7,8 | 10,0 | (вск.)2,2 |  |  |  |  | 8,0 9,0 10,0 |
|  |  |  |  | Составил: Кокоткин А.В |  |  |  |  |  |  |  |  |