Проверка маяков в ноябре 2008 года.

Журнал наблюдений за трещинами здания МОУ ДОД «Дворец творчества» г. Перми на улице Сибирская, 27/а.

| NN nn | Конструкция маяка | Место установки | № маяка | Дата установ. | Состояние маяка | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Алебастровый -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | 2 этаж. Зал библиотеки.Наружная стена -//- -//- внутренняя стена -//- -//- Наружная стена -//- -//- Внутренняя стена -//- -//- 1 этаж.Коридор. Чердак.внутренняя стена -//- 2 этаж.Помещение у торцевой стены -//- 1 этаж. Офисное помещение | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 10.04.98 -//- -//- -//- 23.09.98 -//- 10.04.98 -//- -//- 23.09.98 -//- -//- -//- -//- -//- | Трещины Трещины -//- Разрушение маяка Без изменений Разрушение маяка -//- Без изменений Разрушение маяка Трещины Без изменений Трещины Без изменений -//- Без изменений | 13.11.08 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | Волосяная трещина по контуру Трещины по контуру -//- Разрушение Трещин нет Разрушение -//- Трещин нет Разрушение Волосяные трещины по контуру маяка Трещин нет Трещины 3мм Отделка -//- Трещин нет |