## Лист1
Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок от 10 ноября 2009 года № 69
Техническое задание
Датчик секторный кардиологический с фазированной решеткой мультичастотный к аппарату УЗИ ALOKA SSD-5000
| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра
| 1 | 2 | 3
| 1 | Характеристики:
| 1.1 | Число элементов не менее | 128
| 1.2 | Диапазон частот МГц (не уже) | 2.5-5.0
| 1.3 | Угол сканирования градусов (не менее) | 90
| 1.4 | Глубина визуализации мм (не менее) | 200
| 1.5 | Частота кадров (не менее) | 700
| 1.6 | Поддержка импульсноволнового спектрального допплеровского режима | Наличие
| 1.7 | Поддержка цветового допплеровского режима | Наличие
| 1.8 | Поддержка энергетического допплеровского режима | Наличие
| 1.9 | Поддержка режима постоянноволнового допплера | Наличие
| 2 | Гарантийные обязательства: гарантийный ремонт с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
И.о.главного врача МУЗ "ГДКБ №1" И.Ф. Туранская