Приложение № 1

к Извещению № 13 от «10» ноября 2009г

о проведении запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на  приобретение приборов для измерения артериального давления

- для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

| 1 | Наименование | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 6 | Диапазон измерения давления | От 20 до 300 мм рт.ст. |
| 7 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в манжете при температуре от 18 ºс до 33ºС В диапазоне 60-240 мм рт.ст. В остальных диапазонах | +/- 3 мм рт.ст. +/-4 мм рт.ст. |
| 8 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в манжете при температуре от 5ºС до 17ºС и от 34ºС до 40ºС | +/- 6 мм рт.ст |
| 9 | Условия эксплуатации прибора: Температура окружающего воздуха Влажность Атмосферное давление | От +10ºС до +40ºС От 30% до 85%Rh 86 до 106 кПА |
| 10 | Температура хранения и транспортировки | От -34ºС до + 65ºС |
| 11 | Размер манжеты (Взрослый) Манжета без кольца | Со стандартной манжетой (50*14 см) |
| 12 | Манометр | Увеличенный манометр,совмещенный с грушей (диаметр манометра-6,5 см), в металлическом хромированном корпусе |
| 13 | цвет | указать |
| 14 | Наличие поверительного клейма | указать |
| 15 | Гарантийный срок | Не менее12 месяцев |
| 16 | Количество | 120 штук |