Приложение № 1 к извещению № 34

"Утверждаю"

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

г.Перми

Директор

Клешнина Е.Н.

2009г.

Заказчик:	МУК "Объединение муниципальных библиотек" г.Перми

Подрядчик:

Стройка:	МУК "Объединение муниципальных библиотек" по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25.

Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь

работ по 	. Текущий ремонт в библиотеке №1 по ул.1905 года, 8.

при обследовании объекта установили следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при ремонте.

№

п/п 	Н  а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е        р а б о т	Единица

измерения	Количество	Примечание

1	3	4	5	6

Потолок

1	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)	100 м2	0,248

2	Оклейка обоями потолков	100 м2	0,248

3	Шпатлёвка  потолков полимерцементным раствором при толщине 	100 м2	0,248

намета:  до 10 мм

4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 	100 м2	0,248

улучшенная  по штукатурке:потолков

Стены

5	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен   кирпичных до 10%	100 м2	0,056

6	Обработка стен антисептиками  типа "Бетоноконтакт"	100 м2	0,555

7	Оклейка  стен  сеткой "Паутинкой"	100 м2	0,555

8	Сплошное выравнивание штукатурки стен  "Ротгипсом"	100 м2	0,555

9	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, 	100 м2	0,555

подготовленным под окраску: стен

10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 	100 м2	0,555

улучшенная  по штукатурке:стен

Пол

11	Разборка покрытий полов:  из линолеума и релина	100 м2	0,248

12	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,248

13	Устройство покрытий из плит:  фанеры	100 м2	0,248

14	Антисептирование фанеры антисептиком   за 2 раза с 2-х сторон	100 м2	0,248

15	Устройство покрытий из линолеума: на клее Бустилат	100 м2	0,248

16	Разборка плинтусов:  деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,296

17	Монтаж стальных порожков из гнутого профиля на ступени и в дверных	100 м	0,150

проёмах

18	Устройство плинтусов: поливинилхлоридных	100 м	0,294

Электромонтажные работы

19	Пробивка в кирпичных стенах штробы площадью сечения:  до 20 см2	100 м	0,080

20	Монтаж гофротруб в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25	100 м	0,350

21	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в 	100 м	0,350

зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или

многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

22	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой 	1 коробка	1,000

оболочкой

23	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,010

24	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 	100 шт.	0,030

штырях, с количеством ламп в светильнике: 2

25	Выключатель одноклавишный	100 шт.	0,010

Проёмы

1

1	3	4	5	6

26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 	100 м2	0,094

расчисткой старой краски:  до 35%

27	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 	100 м2	0,023

расчисткой старой краски:  до 35%

28	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону 	100 м2	0,073

цементно-известковым раствором:  прямолинейных

29	Окраска  водоэмульсионными составами улучшенная  по штукатурке: 	100 м2	0,073

откосов

30	Демонтаж  барьеров в гардеробных	100 м2	0,062

31	Устройство гардеробной стойки из листов ЦСП с одинарным 	100 м2	0,062

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

глухих

32	Устройство металлических каркасов  для  установки доски на 	1 м2	5,580

гардеробную стойку

33	Установка  досок из ПВХ: на гардеробную стойку  шириной 400мм	100 п.м.	0,056

34	Демонтаж  короба для радиаторов отопления по одинарному 	100 м2	0,044

металлическому каркасу

35	Устройство короба для радиаторов отопления по одинарному 	100 м2	0,044

металлическому каркасу ЦСП

36	Оклейка  короба и гардеробной стойки сеткой "Паутинкой"	100 м2	0,168

37	Сплошное выравнивание  и шпатлёвка  полимерцементным раствором 	100 м2	0,168

при толщине намета:  до 5 мм

38	Окраска  водоэмульсионными составами улучшенная  по 	100 м2	0,168

штукатурке:стен

39	Погрузка. Мусор строительный	Т	0,739

40	Перевозка на расстояние 15 км. Мусор строительный	Т	0,739

Дефектную ведомость 	составил:

2