Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

(при заключении контракта Приложение № 1 к контракту)

от «12»ноября 2009 года  № 2

на выполнение изыскательских работ для подготовки проектной документации

на создание места памяти жертв авиакатастрофы пассажирского самолета

«Боинг-737-500»  в г.Перми 14 сентября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение изыскательских работ для подготовки проектной документации на создание места памяти жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг-737-500" в г.Перми 14 сентября 2008 г»

| 1. Наименование объекта | Место памяти жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг-737-500" в г.Перми 14 сентября 2008 г |
| --- | --- |
| 2. Основание для проведения работ | Постановление Правительства Пермского края от 06.10.2009 № 689-п «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Пермского городского округа на создание места памяти жертв авиакатастрофы пассажирского самолета «Боинг-737-500» в г.Перми 14 сентября 2008г. |
| 3. Заказчик | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 4. Местоположение объекта | Участок расположен в Индустриальном и Свердловском районах города Перми ул. Кабаи,11,10. 1441 км (железнодорожный перегон Пермь2- Бахаревка). Площадь земельных участков- 7785,05 м2 |
| 5.Основные технические показатели объекта | Изыскания провести для подготовки проектной документации для строительства места памяти: -лестница с бетонными витринами, -площадка-«амфитеатр»; -монумент на площадке с 2 лестничными спусками; -пешеходный переход через ж/дорогу; -сети инженерной инфраструктуры. |
| 6. Основной перечень выполняемых работ | - Составление «Программы инженерных изысканий», согласование с Заказчиком. - Получение разрешения на проведение инженерных изысканий на земельных участках. 3. Выполнение геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации -подготовительный этап; -полевой этап; -камеральный этап. Технический отчет. Топографические съемки площадок Наименование площадок; Масштаб съемки; Сечение рельефа, м; Площадь съемки, га; Дополнительные или особые требования. Площадь съемки; 1:500; 0,5; 0,77. |
|  | 4. Выполнение геологических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации - бурение инженерно-геологических скважин ( 4 скважины по периметру участка и 7 скважин внутри периметра участка); - статическое и динамическое зондирование грунтов; - полевые испытания грунтов; - лабораторные работы; - камеральная обработка результатов полевых и лабораторных работ, составление Технического отчета об инженерно-геологических условиях для объекта; 5. Передача согласованной в установленном законодательством порядке документации в собственность заказчика. |
| 7. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проект генплана - 1 лист План границ земельного участка (ситуационный план) |
| 8. Обязательные требования и рекомендации | Комплексные инженерные изыскания проводить в соответствии с: - Градостроительным кодексом РФ; - Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20; - с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; -требованиями к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства: по решению исполнителя инженерных изысканий. |
| 9. Состав документации, передаваемый заказчику | Заказчику передать результаты изыскательских работ в 5 (пяти) экз. на бумажном носителе (в том числе топографическая съемка, согласованная со службами города и в департаменте планирования и развития территории города Перми) и 1 экз. на электронном носителе. |
| 10. Срок выполнения работ | 60 календарных дней, согласно Календарному плану. |
| 11. Гарантийные обязательства | 5 лет с момента подписания сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ. |