## тз
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от 12.11.2009г.№146
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Стерилизатор озоновый
2 | Модель | "Орион" или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Сопровождение аппаратуры «Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой» | Наличие
7 | Основные требования | В соответствии с ТУ 9451-001-52447360-2005 и паспортом ИРПЦ 942713.001ПС
8 | Технические характеристики | Концентрация О3 на выходе не менее 250мг. О3/м3, производительность не менее 6 г/час, 220В, 70Ватт, размер: 25*20*12 см, вес 3,5кг
9 | Год выпуска | не ранее 2009г.
10 | Срок предоставления вспомогательных услуг | в течение 3 рабочих дней со дня поставки
11 | Срок гарантии | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию
12 | Объем гарантии | 100%
| Главный врач | М.М.Падруль