Приложение №1

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от «13» ноября 2009 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку пяти типовых остановочных павильонов на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми

1. Подрядчик выполняет работы по изготовлению, доставке и установке 5 (пяти) типовых остановочных павильонов, размером 1500 х 4000 мм, восстановлению нарушенного покрытия остановочных площадок.

2. Подрядчик устанавливает типовые остановочные павильоны на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми. Места установки типовых остановочных павильонов определяются Заказчиком в заявке.

3. Типовые остановочные павильоны и урны для мусора изготавливаются и устанавливаются в соответствии с прилагаемыми эскизным и техническим проектами типового остановочного павильона (приложение № 1,2 к техническому заданию).

4. Каждый остановочный павильон должен быть укомплектован двумя урнами для мусора, выполненными в соответствии с прилагаемым эскизным проектом (объемом не менее 50 л каждая).

5. После изготовления остановочных павильонов и урн для мусора Подрядчик обеспечивает их безвозмездное хранение до момента их установки, доставку и качественную установку в местах, указанных Заказчиком.

6. После установки типовых остановочных павильонов и урн для мусора Подрядчик должен выполнить работы по восстановлению покрытия остановочных площадок, нарушенного в связи с установкой нового типового остановочного павильона, урн для мусора и предшествующим демонтажем старого остановочного павильона и урн для мусора.

7. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.

8. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

9. По условиям эксплуатации остановочные павильоны и урны для мусора должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов	(ГОСТы, ОСТы, СанПиНы и др.)

10. Поликарбонатное стекло конструкции типового остановочного павильона должно обеспечивать возможность максимально легкого удаления всех видов несанкционированных надписей и рисунков, нанесенных краской, объявлений с клеевой основой,  без повреждения его целостности с сохранением свойств прозрачности стекла.

11. Металлоконструкция остановочного павильона и урны для мусора должны быть окрашены в цвет серебристый металлик.

12. Материалы, используемые при изготовлении остановочных павильонов и урн для мусора, должны соответствовать техническому проекту, государственным стандартам, санитарным правилам и нормам, требованиям безопасности и охраны окружающей среды.

13. На остановочные павильоны должны быть установлены следующие гарантийные сроки: на конструкцию остановочного павильона и урн для мусора – 3 года со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона и урны для мусора – 2 года со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может вносить изменения в конструкцию остановочного павильона, улучшающие его эксплуатационные или эстетические свойства.