Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 67-09 от «13» ноября 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  приобретение медицинского оборудования.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6»  614107,г.Пермь,ул.Грачёва,12, тел./факс:  8(342) 260-44-75; 260-36-13 (Отдел закупок)

электронная почта (e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Источник финансирования: за счёт средств, полученных за оказанную медицинскую помощь женщинам в период беременности

Предмет котировочного запроса: приобретение медицинского оборудования:

Стерлизатор - рециркулятор воздуха «GERM-O-KILL  GK-100»

Количество штук: 3 шт

Место  поставки:  614107,г.Пермь, ул.Грачёва,12, женская консультация № 2

Период  поставки: в течение 30 календарных дней после подписания  контракта.

Максимальная цена контракта – 105 000,00  рублей ( Сто пять тысяч рублей 00 коп.)

Технические характеристики закупаемого оборудования:

Стерилизатор – рециркулятор воздуха «GERM-O-KILL GK-100»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Обслуживаемая площадь, куб. м. | Не менее 100 |
| 2. | Бактерицидная энергия, дж/кв.м. | Не менее 131 |
| 3. | Производительность очистки воздуха, куб. м./час | Не менее 150 |
| 4. | Степень очистки, %: - по частицам до 0,05 мкм | Не менее 99,00 |
|  | - по микроорганизмам | Не менее 99,98 |
| 5. | Дискретность работы лампы UV-С, с | 0,35 - 0,45 |
| 6. | Скорость движения воздуха, м/с | 4,0 – 5,0 |
| 7. | Уровень шума, дБ | Не более 38 |
| 8. | Режим работы | Непрерывный |
| 9. | Потребляемая мощность, Вт | Не более 40 |
| 10. | Габаритные размеры, мм: - длина | 450 – 550 |
|  | - ширина | 350 – 450 |
|  | - высота | 130 – 150 |
| 11. | Вес, кг | Не более 9,5 |

В случае согласия принять участие в запросе котировок, предлагаем представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 30 мин. 19 ноября 2009 года.

Заявки на участие в котировке цен принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 и не позднее 10 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение №1 - Форма котировочной заявки

Приложение № 2 - Проект Муниципального контракта

# Главный  врач                                                                                                Ф.А. Гилёва