УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

муниципального учреждения здравоохранения  «ГКБ № 6»

Гилёва Ф.А.

«____» _________  2009

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Пермь, 2009 год

I.Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ № 6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,   тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования  для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S6 с принадлежностями или эквивалент

Начальная (максимальная) цена  - 2 220 000,00 (Два миллиона двести двадцать тысяч) рублей

Комплектация, полный перечень требуемых параметров, технических характеристик и свойств  оборудования указан в техническом задании документации об аукционе (приложение № 4).

Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала.

1. Требования Заказчика к поставляемому оборудованию

Поставляемое медицинское оборудование  должно быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска оборудования: не ранее 2009 года.

Поставщик одновременно с передачей медицинского оборудования передает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами:

- технический паспорт (на русском языке);

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия;

- санитарно – эпидемиологическое заключение;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке.

2. Условия поставки

Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласовывает с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

Период поставки оборудования: в течение 2 календарных дней с даты подписания муниципального контракта

Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Объём гарантии: 100%

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Макаренко, 21

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Приемка товара Заказчиком осуществляется в два этапа:

1. При поставке товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его комплектность, наличие сопроводительных документов. При обнаружении дефектов непроизводственного характера (дефектов транспортировки), производственных дефектов и повреждений, некомплектности или иных несоответствий товара условиям контракта, товар Заказчиком не принимается и считается не поставленным. При выявлении несоответствия любого из выше указанных документов к поставляемому оборудованию, товар Заказчиком не принимается и считается не поставленным. Датой поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи товара.

2. В течение пяти календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара Поставщик производит монтаж и установку оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

При обнаружении, в поставляемом оборудовании или сопроводительных документах дефектов или иных несоответствий условиям контракта и техническому заданию, в ходе монтажа, установки, ввода оборудования в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об  этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий контракта. После получения данного акта Поставщик должен в срок установленный Заказчиком устранить выявленные дефекты без расходов со стороны Заказчика.

После проведения монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала, Заказчик оформляет акт ввода оборудования в эксплуатацию.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в срок установленный Заказчиком исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного (несоответствующего условиям контракта) товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: средства  городского бюджета.

4. Форма, сроки и порядок оплаты  товара

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода в эксплуатацию оборудования.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

II. Требования к форме и содержанию заявки

1. Требования к форме, содержанию и составу заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения №1.

2) предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 2 к настоящей документации;

3) сведения об участнике размещения заказа по форме  приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара  в  соответствии с формой  Приложения №4

9) Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документ, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа.

3. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме приложения №3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В  «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения № 5 в столбце 4 построчно  соответствующих местах указать: наименование оборудования, страну происхождения, предлагаемые параметры, технические характеристики и свойства поставляемого оборудования. При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «14» ноября 2009г. до  10 час. 00 мин. «03» декабря 2009г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни (в пятницу до 15:30 ч.)  по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 (отдел закупок). На конверте должно быть указано название открытого аукциона

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе

С  «14» ноября 2009г. до «28» ноября 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее  «28   » ноября  2009г. и в течение одного

дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «04» декабря 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших

заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «11» часов «00 » мин «16 » декабря 2009 г. по адресу: г.Пермь, ул. Кирова, 82, (зал заседаний).

Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены , «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона  1 (один) экземпляр протокола аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения  в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, предложенной победителем аукциона  с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427. По соглашению сторон цена муниципального контракта может быть снижена.

Победитель аукциона  должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 6 документации об аукционе) с приложениями к нему (спецификация, технические характеристики поставляемого оборудования), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона  на официальном сайте администрации города Перми.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае если Победитель аукциона в срок, указанный выше в аукционной документации не предоставил Заказчику  подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с аукционной документацией, а также обеспечение исполнения контракта, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается  заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

В случае уклонения победителя аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается такой контракт, от заключения контракта - обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается. В случае отказа участника размещения заказа от заключения муниципального контракта сведения об участнике размещения заказа вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №     А от        2009)»

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной цены контракта.  Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  муниципального контракта  (извещение №     А  от        2009)»

В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35  Федерального закона №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригиналы полиса и  договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- непредоставление вспомогательных услуг.

Договор страхования должен быть заключен в пользу каждого заказчика в отдельности, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 30% от  цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в размере  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

2.копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания услуг по  муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невыполнимыми. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю в течение 15 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта.

В случае нарушения Исполнителем существенных условий договора (- нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, не предоставление вспомогательных услуг) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________                 ____________________

(должность)                                    (подпись, печать)	               (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

(Ф.И.О. / наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГКБ № 6», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. /  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем в ходе аукциона.

_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. / наименование участника размещения заказа)

Настоящим подтверждаем, что:

- в отношении  _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. /  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. /  наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. /  наименование участника размещения заказа)

задолженность отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________                 ____________________

(должность)                                    (подпись, печать)	               (Ф.И.О.)

Приложение № 3

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: ________________________________________________________________________________

Место нахождения: _______________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________

Паспортные данные: ______________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ______________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________________

_________________                           _________________                 ____________________

(должность)                                    (подпись, печать)	               (Ф.И.О.)

Приложение №4

Техническое задание

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S6 с принадлежностями или эквивалент

| № пп | Обязательные параметры и условия | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ России | Наличие |
| 2 | Сертификат Госстандарта России | Наличие |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора России | Наличие |
| 4 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская, универсальная, стационарная, с импульсно-волновым, постоянно-волновым, цветовым и энергетическим допплером, с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для исследований сердца и транскраниальных сосудов с экспертной диагностической точностью | Наличие, указать |
| Области применения |  |  |
| 6 | - кардиология | Наличие |
| 7 | - ангиология | Наличие |
| 8 | -транскраниальные исследования сосудов головного мозга | Наличие |
| 9 | -близко расположенные органы и поверхностные структуры | Наличие |
| 10 | - органы брюшной полости | Наличие |
| 11 | - акушерство, гинекология | Наличие |
| 12 | - скелетно-мышечная система | Наличие |
| 13 | - урология | Наличие |
| 14 | - педиатрия | Наличие |
| 15 | - неонаталогия | Наличие |
| 16 | - интраоперационные исследования | Наличие |
| Основной блок |  |  |
| 17 | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для CW-датчика) | Наличие, указать |
| 18 | Программируемые режимы работы датчиков, на каждый датчик, не менее | 40 |
| Характеристики получения изображения |  |  |
| 19 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие |
| 20 | Количество каналов процессинга не менее | 49000 |
| 21 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230 |
| 22 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема не менее | от 1 до 13 МHz |
| 23 | Динамическая аподизация | Наличие |
| 24 | Динамическая аппертура | Наличие |
| 25 | Динамическая фокусировка | Наличие |
| 26 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 27 | Отображаемые градации серого цвета, не менее | 256 |
| 28 | Технология кодированного излучения | Наличие |
| 29 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |
| 30 | Количество базовых частот, не менее | 4 |
| 31 | Количество гармонических частот, не менее | 5 |
| Режимы сканирования: |  |  |
| В режим: |  |  |
| 32 | Количество зон фокусировки не менее | 8 |
| 33 | Максимальная глубина сканирования | до 30 см |
| 34 | Максимальная частота кадров не менее | 750 /сек |
| 35 | Композитное изображение | Наличие |
| 36 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие |
| 37 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |
| 38 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие |
| М-режим |  |  |
| 39 | Цветовой М-режим | Наличие |
| 40 | Анатомический М-режим (произвольное расположение курсора М-режима) в реальном масштабе времени | Наличие |
| 41 | Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие |
| 42 | Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие |
| 43 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие |
| 44 | Коррекция угла, диапазон, не менее, град. | от - 80 до + 80 |
| 45 | Коррекция угла, шаг, не более, град | 1 град. |
| 46 | Размер контрольного объема 1 – 15 мм | Наличие |
| 47 | Режим HPRF PW | Наличие |
| 48 | Максимальная глубина расположения контрольного объема , не менее, см. | 30 |
| 49 | Независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 50 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |
| 51 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие |
| 52 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |
| 53 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |
| 54 | Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |
| 55 | Автоматическая корректировка PRF | Наличие |
| 56 | Автоматическая корректировка угола | Наличие |
| 57 | Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |
| 58 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие |
| 59 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 60 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 61 | Максимальная частота кадров, не менее, сек | 300 |
| 62 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие |
| 63 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 64 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 65 | Цветовое недопплеровское кодирование направления потока крови | Наличие |
| 66 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |
| 67 | Режим цветового тканевого допплера | Возможность |
| 68 | Независимое от В режим изменение частоты сканирования | Наличие |
| 69 | Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени | Возможность |
| 70 | Режим цветового кодирования синхронности сокращения сердца в реальном масштабе времени | Возможность |
| 71 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |
| 72 | Технология широкой аппертуры на линейных датчиках | Наличие |
| 73 | Триплексный режим: | Наличие |
| 74 | - В+CFM+PW/CW | Наличие |
| 75 | - B+PD+PW/CW | Наличие |
| 76 | Выведение на экран до 12 изображений и кинопетель | Наличие |
| Компьютерная рабочая станция |  |  |
| 77 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |
| 78 | Составление архивов пациентов | Наличие |
| 79 | Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |
| 80 | Проведение измерений и расчетов | Наличие |
| 81 | Вывод отчётов об исследованиях | Наличие |
| 82 | Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD | Наличие |
| 83 | Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |
| 84 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие |
| Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |  |
| 85 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие |
| 86 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |
| 87 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |
| Программное обеспечение |  |  |
| 88 | Режим чреспищеводных исследований с подключением мультипланового электронного череспищеводного датчика | Возможность |
| 89 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность |
| 90 | синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность |
| не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ |  | Возможность |
| запись длительной кинопетли (более 90 сек.) |  | Возможность |
| 91 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 92 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и паренхиматозных органов с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 93 | Программа быстрой архивации данных на CD/DVD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG | Возможность |
| 94 | Технология удаленного интерактивного просмотра и анализа данных на персональном компьюторе (проводное и безпроводное подключение) | Возможность |
| 95 | DICOM 3,0 экспорт на МОД, CD-R, DVD-R | Возможность |
| 96 | Подключение аппарата к DICOM серверу | Возможность |
| 97 | Печать на DICOM принтере | Возможность |
| 98 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |
| 99 | Поддержка беспроводной передачи данных | Возможность |
| 100 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Наличие |
| 101 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
| 102 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| 103 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| 104 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| 105 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность |
| 106 | Импорт базы данных из приборов более ранних версий | Возможность |
| Кинопамять: |  |  |
| 107 | Стандартная, изображений, не менее | 2000 |
| 108 | Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие |
| 109 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |
| Устройство для сохранения и чтения информации: |  |  |
| 110 | Встроенный СD/DVD-RW-дисковод | Наличие |
| 111 | Встроенный HDD, Гб, не менее | 80 |
| 112 | Внешний МОД | Возможность |
| 113 | Количество активных USB-2 портов, не менее | 4 |
| 114 | USB Flash card (1GB) | Наличие |
| Интерфейс пользователя |  |  |
| Консоль управления |  |  |
| 115 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |
| 116 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| Монитор |  |  |
| 117 | Монитор, профессиональный, с широким углом обзора, не менее 17” TFT LCD | Наличие |
| 118 | Регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие |
| 119 | Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие |
| Датчики |  |  |
| Типы датчиков: |  |  |
| 120 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие |
| Дополнительные принадлежности |  |  |
| 121 | Бумага для черно-белого термопринтера, рулонов | 10 |
| 122 | Устройство бесперебойного питания | Наличие |
| Дополнительные условия: |  |  |
| 123 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие |
| 124 | Год выпуска не ранее | 2009 г. |
| 125 | Срок поставки не более, дней | 30 |
| 126 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12 |

Приложение №5

Сведения о качественных и функциональных характеристиках  товара

___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

| № п.п | Комплектация, наименование характеристик | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ России | Наличие |  |
| 2 | Сертификат Госстандарта России | Наличие |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора России | Наличие |  |
| 4 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская, универсальная, стационарная, с импульсно-волновым, постоянно-волновым, цветовым и энергетическим допплером, с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для исследований сердца и транскраниальных сосудов с экспертной диагностической точностью | Наличие, указать |  |
| Области применения |  |  |  |
| 6 | - кардиология | Наличие |  |
| 7 | - ангиология | Наличие |  |
| 8 | -транскраниальные исследования сосудов головного мозга | Наличие |  |
| 9 | -близко расположенные органы и поверхностные структуры | Наличие |  |
| 10 | - органы брюшной полости | Наличие |  |
| 11 | - акушерство, гинекология | Наличие |  |
| 12 | - скелетно-мышечная система | Наличие |  |
| 13 | - урология | Наличие |  |
| 14 | - педиатрия | Наличие |  |
| 15 | - неонаталогия | Наличие |  |
| 16 | - интраоперационные исследования | Наличие |  |
| Основной блок |  |  |  |
| 17 | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для CW-датчика) | Наличие, указать |  |
| 18 | Программируемые режимы работы датчиков, на каждый датчик, не менее | 40 |  |
| Характеристики получения изображения |  |  |  |
| 19 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие |  |
| 20 | Количество каналов процессинга не менее | 49000 |  |
| 21 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230 |  |
| 22 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема не менее | от 1 до 13 МHz |  |
| 23 | Динамическая аподизация | Наличие |  |
| 24 | Динамическая аппертура | Наличие |  |
| 25 | Динамическая фокусировка | Наличие |  |
| 26 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 27 | Отображаемые градации серого цвета, не менее | 256 |  |
| 28 | Технология кодированного излучения | Наличие |  |
| 29 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |  |
| 30 | Количество базовых частот, не менее | 4 |  |
| 31 | Количество гармонических частот, не менее | 5 |  |
| Режимы сканирования: |  |  |  |
| В режим: |  |  |  |
| 32 | Количество зон фокусировки не менее | 8 |  |
| 33 | Максимальная глубина сканирования | до 30 см |  |
| 34 | Максимальная частота кадров не менее | 750 /сек |  |
| 35 | Композитное изображение | Наличие |  |
| 36 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие |  |
| 37 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |  |
| 38 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие |  |
| М-режим |  |  |  |
| 39 | Цветовой М-режим | Наличие |  |
| 40 | Анатомический М-режим (произвольное расположение курсора М-режима) в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 41 | Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие |  |
| 42 | Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие |  |
| 43 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие |  |
| 44 | Коррекция угла, диапазон, не менее, град. | от - 80 до + 80 |  |
| 45 | Коррекция угла, шаг, не более, град | 1 град. |  |
| 46 | Размер контрольного объема 1 – 15 мм | Наличие |  |
| 47 | Режим HPRF PW | Наличие |  |
| 48 | Максимальная глубина расположения контрольного объема , не менее, см. | 30 |  |
| 49 | Независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 50 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |  |
| 51 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие |  |
| 52 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |  |
| 53 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |  |
| 54 | Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |  |
| 55 | Автоматическая корректировка PRF | Наличие |  |
| 56 | Автоматическая корректировка угола | Наличие |  |
| 57 | Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |  |
| 58 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие |  |
| 59 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 60 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 61 | Максимальная частота кадров, не менее, сек | 300 |  |
| 62 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие |  |
| 63 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 64 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 65 | Цветовое недопплеровское кодирование направления потока крови | Наличие |  |
| 66 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |  |
| 67 | Режим цветового тканевого допплера | Возможность |  |
| 68 | Независимое от В режим изменение частоты сканирования | Наличие |  |
| 69 | Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 70 | Режим цветового кодирования синхронности сокращения сердца в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 71 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |  |
| 72 | Технология широкой аппертуры на линейных датчиках | Наличие |  |
| 73 | Триплексный режим: | Наличие |  |
| 74 | - В+CFM+PW/CW | Наличие |  |
| 75 | - B+PD+PW/CW | Наличие |  |
| 76 | Выведение на экран до 12 изображений и кинопетель | Наличие |  |
| Компьютерная рабочая станция |  |  |  |
| 77 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |  |
| 78 | Составление архивов пациентов | Наличие |  |
| 79 | Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |  |
| 80 | Проведение измерений и расчетов | Наличие |  |
| 81 | Вывод отчётов об исследованиях | Наличие |  |
| 82 | Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD | Наличие |  |
| 83 | Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |  |
| 84 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие |  |
| Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |  |  |
| 85 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие |  |
| 86 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |  |
| 87 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |
| 88 | Режим чреспищеводных исследований с подключением мультипланового электронного череспищеводного датчика | Возможность |  |
| 89 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность |  |
| 90 | синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность |  |
| не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ |  | Возможность |  |
| запись длительной кинопетли (более 90 сек.) |  | Возможность |  |
| 91 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 92 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и паренхиматозных органов с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 93 | Программа быстрой архивации данных на CD/DVD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG | Возможность |  |
| 94 | Технология удаленного интерактивного просмотра и анализа данных на персональном компьюторе (проводное и безпроводное подключение) | Возможность |  |
| 95 | DICOM 3,0 экспорт на МОД, CD-R, DVD-R | Возможность |  |
| 96 | Подключение аппарата к DICOM серверу | Возможность |  |
| 97 | Печать на DICOM принтере | Возможность |  |
| 98 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |  |
| 99 | Поддержка беспроводной передачи данных | Возможность |  |
| 100 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Наличие |  |
| 101 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |  |
| 102 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 103 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |  |
| 104 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |  |
| 105 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность |  |
| 106 | Импорт базы данных из приборов более ранних версий | Возможность |  |
| Кинопамять: |  |  |  |
| 107 | Стандартная, изображений, не менее | 2000 |  |
| 108 | Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие |  |
| 109 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |  |
| Устройство для сохранения и чтения информации: |  |  |  |
| 110 | Встроенный СD/DVD-RW-дисковод | Наличие |  |
| 111 | Встроенный HDD, Гб, не менее | 80 |  |
| 112 | Внешний МОД | Возможность |  |
| 113 | Количество активных USB-2 портов, не менее | 4 |  |
| 114 | USB Flash card (1GB) | Наличие |  |
| Интерфейс пользователя |  |  |  |
| Консоль управления |  |  |  |
| 115 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |  |
| 116 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |  |
| Монитор |  |  |  |
| 117 | Монитор, профессиональный, с широким углом обзора, не менее 17” TFT LCD | Наличие |  |
| 118 | Регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие |  |
| 119 | Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие |  |
| Датчики |  |  |  |
| Типы датчиков: |  |  |  |
| 120 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие |  |
| Дополнительные принадлежности |  |  |  |
| 121 | Бумага для черно-белого термопринтера, рулонов | 10 |  |
| 122 | Устройство бесперебойного питания | Наличие |  |
| Дополнительные условия: |  |  |  |
| 123 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие |  |
| 124 | Год выпуска не ранее | 2009 г. |  |
| 125 | Срок поставки не более, дней | 30 |  |
| 126 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12 |  |

_________________                           _________________                 ____________________

(должность)                                    (подпись, печать)	               (Ф.И.О.)

Приложение № 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

На поставку медицинского оборудования

г. Пермь                                                                                                                 “____”___________2009г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице главного врача _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “ПОСТАВЩИК”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование  и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2 Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, период поставки, период выполнения вспомогательных услуг, срок гарантии, объем гарантии, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), технические характеристики указаны в (Приложении №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемое оборудование  должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

Поставщик одновременно с передачей медицинского оборудования передает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами:

- технический паспорт (на русском языке);

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия;

- санитарно – эпидемиологическое заключение;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке.

3. Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4. Период и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение периода поставки, указанного в спецификации к Контракту.

4.2. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта  приема-передачи.

4.3. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в Контракт в части места  поставки товара.

4.4. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

4.5. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему контракту в части поставки товара  с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

Приемка товара Заказчиком осуществляется в два этапа:

1. При поставке товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его комплектность, наличие сопроводительных документов. При обнаружении дефектов непроизводственного характера (дефектов транспортировки), производственных дефектов и повреждений, некомплектности или иных несоответствий товара условиям контракта, товар Заказчиком не принимается и считается не поставленным. При выявлении несоответствия любого из выше указанных документов к поставляемому оборудованию, товар Заказчиком не принимается и считается не поставленным. Датой поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи товара.

2. В течение пяти календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара Поставщик производит монтаж и установку оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

При обнаружении, в поставляемом оборудовании или сопроводительных документах дефектов или иных несоответствий условиям контракта и техническому заданию, в ходе монтажа, установки, ввода оборудования в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об  этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий контракта. После получения данного акта Поставщик должен в срок установленный Заказчиком устранить выявленные дефекты без расходов со стороны Заказчика.

После проведения монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала, Заказчик оформляет акт ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. В течение 5 календарных дней после поставки оборудования ПОСТАВЩИКОМ должны быть оказаны вспомогательные услуги: монтаж  и установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию, а также  инструктаж персонала Заказчика.

5.2. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании  аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта и может быть снижена по соглашению сторон.

6.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами,  ввода оборудования в эксплуатацию, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате налоги, транспортные,  таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  в эксплуатацию оборудования и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода в эксплуатацию оборудования.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 30 банковских дней.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий контракта  -нарушения сроков поставки оборудования; отказа от поставки оборудования  - недопоставка; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

7. Ответственность.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За нарушение сроков поставки медицинского оборудования, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара, уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.4. За поставку оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение Контракта.

8.1. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Изменение условий Контракта  возможно по соглашению сторон путем оформления письменного дополнительного соглашения к Контракту.

9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

9.6. К настоящему контракту прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку оборудования.

9.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница № 6 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева,12 Главный врач ________________________ Ф.А.Гилёва «____»_________________200_г. МП | Юридический адрес: ИНН/КПП Р/с К/с БИК Директор _______________________ ( ) «____»_________________200_г. МП |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

от  «_____»_______________2009г.

Спецификация

на поставку медицинского оборудования

Поставщик_____________________________________________________________

| Наименование оборудования | Тип/модель | Производитель | Страна происхождения | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Место поставки товара :МУЗ «ГКБ №6»,г.Пермь,ул.Макаренко,21

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 200_г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ (Ф.И.О.) «__» ___________ 200_г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту № ___

от  «_____»_______________2009г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № | Комплектация и технические характеристики | Параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 200_г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ (Ф.И.О.) «__» ___________ 200_г. м.п. |
| --- | --- |