Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 16 ноября 2009года  №70

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Объем в наборе | Метод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щелочная фосфатаза | 10 x 20 мл | IFCC (AMP buffer | уп | 2 |
| 2 | АЛТ | 7 x 50 мл | IFCC/ECCLS | уп | 3 |
| 3 | АСТ | 7 x 50 мл | IFCC/ECCLS | уп | 4 |
| 4 | Билирубин прямой | 20 x 10 мл | Diazotized sulfanilic acid | уп | 4 |
| 5 | Билирубин общий | 4 x 60 мл | NBD | уп | 2 |
| 6 | Трансферрин | 2 х 5 мл | Иммунотурбидиметрия | уп | 1 |
| 7 | Холестерин высокой плотности | 4 х 80 мл | Direct method | уп | 1 |
| 8 | Холестерин низкой плотности | 4 x 24 мл | Direct method | уп | 1 |
| 9 | Липопротеин А (Lp(A)FS) | 108 мл | Иммунотур-бидиметрия | уп | 1 |
| 10 | Мочевина | 10 x 60 мл | Urease, UV | уп | 3 |
| 11 | Кюветы мультиячеистые (12000 измерений) | 1000 шт. (40*25) | - | уп | 4 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3(Три) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул.Лебедева,44, биохимическая лаборатория.  Время - не позднее 15 часов местного времени.

Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ№1»                                                           Туранская И.Ф.