протокол № 73

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на закупку аппаратов высокочастотных искусственной вентиляции легких

у субъектов малого предпринимательства

для Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

- г. Пермь								 	        «16» ноября 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Станкевич Г.А.

1.2. Заместитель председателя: Галкина О.Ю.

1.3. Члены комиссии: 	Костина Л.Н.,

Рожнев Е.В.,

Садилова И.М.

1.4. Секретарь: Зубова О.Н.

2. Наименование предмета запроса котировок: закупка аппаратов высокочастотных искусственной вентиляции легких у субъектов малого предпринимательства  (извещение № 73 от «02» ноября 2009 года размещено на официальном сайте www.gorodperm.ru «02» ноября 2009 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта 499 000,00 руб.

4. Источник финансирования  заказа: средства бюджета.

5.  Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта):

а. Наименование, характеристики поставляемых товаров: представлено в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

b. Место доставки поставляемых товаров: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4.

с. Сроки поставляемых товаров: поставка товара осуществляется в течение 20-и календарных дней с момента подписания обеими сторонами контракта.

d. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: цена товара включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Покупателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

е. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата за товар будет производиться безналичным перечислением  денежных средств в течение 40 рабочих дней с момента поставки товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: - товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Покупателя; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара;  - акта ввода оборудования в эксплуатацию.

j. Требование к участникам размещения заказа:

- участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (Две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Праксис» | 497 600,00 | 259 |
| 2. | ООО «Медика Дент» | 499 000,00 | 260 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла следующее решение:

8.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

9.1. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Праксис», место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 60, цена муниципального контракта 497 600,00 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

9.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем  ООО «Медика Дент», место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д. 45, цена муниципального контракта 499 000,00 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек).

10. Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ Станкевич Г.А. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | _________________ Галкина О.Ю. |
| Члены котировочной комиссии: | _________________ Костина Л.Н. |
|  | _________________ Рожнев Е.В. |
|  | _________________ Садилова И.М. |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Зубова О.Н. |

Приложение № 1

к Протоколу

№ 73 от 16.11.2009 г.

Техническое задание

на аппарат высокочастотный искусственной вентиляции легких

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель |  |
| 3 | Назначение | Аппарат высокочастотной вентиляции легких, предназначенный для транспортировки больных, осуществления лечебно – диагностических мероприятий в условиях стационара с возможностью использования при вентиляции в условиях магнитно-резонансной томографии. |
| 4 | Категория пациентов | Недоношенные дети от 600 гр., новорожденные, дети, взрослые |
| 5 | Давление питания | 3 ± 1 ат |
| 6 | Поток источника давления | не менее 50 л/мин |
| 7 | Напряжение питания | 1. 12 V DC (внешний адаптер 220 V AC / 12 V DC). 2. Запасной источник– 4 x NiMH тип AA (работа не менее 8 часов при полной зарядке). 3. 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель). |
| 8 | Частота | Пeрeключаeмая: 20 циклов/мин 40 циклов/ мин 120 циклов/ мин 180 циклов/ мин |
| 9 | Режимы | 1. Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2. Инпульсный (лаваж- подача лекарственных средств) 3. Экспульсный (режим санации трахеобронхиального дерева) |
| 10 | Соотношeниe врeмeни вдоха и выдоха (Ti : Te) | Переключаемое: 1: 2 1: 1 2: 1 (активировано эксп.сопло для частот 120,180 циклов/мин.) |
| 11 | Плавное изменение инсуфляционного давления | От 0 до 300 кПа. Мониторировано манометром на панели. |
| 12 | Максимальная вентиляционная энергия | В зависимости от инсуфляционного давления, при инсуфляционном давлении 160 кПа – сопло № I 2,5 кПа сопло № II 4,5 кПа сопло № III 7,0 кПа экспираторное сопло 4,0 кПа |
| 13 | Предел давления | Жeсткий: 5 кПа (статичeски), врeмя рeакции 120 мс |
| 14 | Показатель вентиляционных давлений | Весь дыхательный цикл (PAW) для частот f 20 и 40 циклов/мин |
|  |  | Пиковое давление на вдохе (PIP) для частот f 120 и 180 циклов/мин. |
| 15 | Мониторинг | 1. Манометр подаваемого давления 0 – 300 кПа 2. Манометр пикового давления в дыхательных путях 0 – 600 кПа 3. Звуковая и световая тревога. |
| 16 | Функциональные особенности | 1. Использование MGT-генераторов: - как физического предохранителя по баротравме и autopeep, - для расширения весового диапазона пациентов (от 600 гр. до 150 кг.), - для повышения эффективности процедур бронхоскопии и бронхографии. 2. Наличие экспульсного режима (санация трахеобронхиального дерева без прерывания ИВЛ). 3. Наличие инпульсного режима и лаважного клапана (введение растворов медикаментов и контрастного вещества в дыхательные пути во время проведения ИВЛ). 4. Наличие предохранительного клапана, не позволяющего увеличить autopeep выше 50см.H2O (защита от возникновения баротравмы легких). 5. Проведение неинвазивной вентиляции легких. 6. Не менее 8 часов работы от встроенных аккумуляторов. |
| 17 | Функциональные возможности | 1. Возможность удлинения шлангов до 10-11 м. 2. Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии. 3. Проведение вентиляции нескольким пациентам одновременно. 4. Возможность использования аппарата в зоне заражения воздуха хим. веществами. 5. Возможность использования набора для экспульсного режима. 6. Полностью автономное функционирование аппарата за счет резервных элементов электропитания и кислородного баллона. 7. Возможность использования набора для проведения бронхоскопии и бронхографии. Изготовление наконечников для бронхоскопов и соединительных трубок для ларингоскопов по технической документации заказчика. |
| 18 | Габариты | не более 235х100х250 мм |
| 19 | Масса прибора | не более 4,3 кг |
| 20 | Уровень шума | не более 74 дБ |
| 21 | Рабочая среда | Температура от -10 до + 40 °C Влажность не более 80% |
| 22 | Сертификат Соответствия | Наличие |
| 23 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 24 | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие |
| 25 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 26 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 27 | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| 28 | Количество, шт. | 2 |