Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 35 от  16.11.2009 г

Требование на выполнение работ

по текущему ремонту остановочных пунктов

на территории  Свердловского района г. Перми.

1. Срок выполнения работ с момента заключения по 14 декабря 2009 года;

- место выполняемых работ: по заданию заказчика;

- стоимость работ  498880,90 рублей;

- площадь окраски 525 м 2;

- площадь смены кровли 140 м2;

- площадь ремонта штукатурки 296 м2;

- гарантия на выполненные работы: 24 месяца.

Требования к выполняемым работам:

| Наименование: | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,45 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,96 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 2,96 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм( плиты покрытия) | 100 м2 | 1,84 |
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 2,96 |
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 | 5,25 |
| Смена кровли простой сложности | 100 м2 | 1,4 |
| Настил профилированный (стальной гнутый профиль) | тн | 0,756 |