Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 38 от 16.11.2009 г.

Требование на выполнение работ

по бетонированию площадок остановочных пунктов

на территории  Свердловского района г. Перми.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 14 декабря 2009  года;

- место выполняемых работ: по заданию заказчика;

- стоимость работ  498 966,08 рублей;

- гарантия на выполненные работы: 24 месяца.

Требования к выполняемым работам:

| Наименование: | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,6408 |
| Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,534 |
| Устройство подстилающих слоев бетонных (толщ. 120 мм) | 1 м3 | 64,08 |
| Бетон тяжелый класс В 27,5(М350) крупность до 40 мм | м3 | 65,3616 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За т груза | 129 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 129 |