ИЗВЕЩЕНИЕ от «16» ноября 2009  года №24

о проведении запроса котировок

на выполнение работ по текущему  ремонту оборудования трансформаторной подстанции

(частичная замена ячеек КСО) в ТП - 0235 по  ул. Толстого, 10, входящей в состав имущества муниципальной казны.

- для Муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

| Наименование муниципального заказчика | МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты | E-mail:soii@perm.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо | Батуева Тамара Михайловна |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми |
| Наименование, характеристики выполняемых работ: выполнение работ по текущему ремонту оборудования трансформаторной подстанции (частичная замена ячеек КСО) в ТП - 0235 по ул. Толстого, 10, входящей в состав имущества муниципальной казны. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Монтажные работы. 1; Демонтаж Ячеек КСО; шт.; 3. 2; Монтаж ячеек КСО; шт.; 3; Ячейка КСО 366-3Н-630 с ВН на 630А. 3; Демонтаж шинного моста; 100 м; 0,5. 4; Монтаж шинного моста; 100 м; 0,5. 5; Демонтаж торцевой панели; шт.; 1. 6; Монтаж торцевой панели; шт.; 1. 7; Устройство заземляющего контура к ячейкам КСО; 100 м; 0,08. Раздел 2. Пусконаладочные работы. 8; Выключатель номинальный ток, А, до: 1000; шт.; 3. 9; Испытание изоляции шин повышенным напряжением; испытание; 9; в ячейках 3шт. х 3. 10; Испытание изоляции шин повышенным напряжением; испытание; 3; шинный мост. 11; Металлосвязь; 100 точек; 0,06. Раздел 4. Автолаборатория. 15; Автолаборатория 1200/1,18/4,169; маш/час; 8. |
| Объем выполняемых работ | Приложение №1 техническое задание |
| Место выполнения работ | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Толстого, 10 |
| Сроки выполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента подписания контракта |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену выполняемых работ расходах | Цена контракта должна быть указана с учетом следующих расходов: на перевозку, страхование уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Максимальная цена контракта | 499 999,00 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять руб. 00 коп.) |
| Место подачи котировочных заявок | г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. №8 |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут «26» ноября 2009г. прием заявок с 09.00 час. до 17.30 час. в рабочие дни (обед с 12-30 час. до 13-30 час.) |
| Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. |  |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение №2 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата за фактически выполненные работы будет произведена Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Директор                                                                          К.В. Нецветаев