## Дефектная ведомость
Приложение №1
к извещению от 16.11.09 №23
Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту - частичная замене ячеек КСО в ТП - 0235 по ул. Толстого, 10, входящей в состав имущества муниципальной казны.
Район Индустриальный, г. Пермь
Сметная стоимость 499 999,00 руб.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Демонтаж Ячеек КСО | шт. | 3
2 | Монтаж ячеек КСО | шт. | 3 | Ячейка КСО 366-3Н-630 с ВН на 630А
3 | Демонтаж шинного моста | 100 м | 0.5
4 | Монтаж шинного моста | 100 м | 0.5
5 | Демонтаж торцевой панели | шт. | 1
6 | Монтаж торцевой панели | шт. | 1
7 | Устройство заземляющего контура к ячейкам КСО | 100 м | 0.08
Раздел 2. Пусконаладочные работы
8 | Выключатель номинальный ток, А, до: 1000 | шт. | 3
9 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением | испытание | 9 | в ячейках 3шт. х 3
10 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением | испытание | 3 | шинный мост
11 | Металлосвязь | 100 точек | 0.06
Раздел 4. Автолаборатория
15 | Автолаборатория 1200/1,18/4,169 | маш/час | 8
2. Требование к срокам выполнения работ
в течение 14 календарных дней со дня подписания контракта
3. Требование по качеству работ
Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых здания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». Методические инструкции и Положение об ЭТЛ. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала «Пермэнерго» ОАО МРСК Урала, «О допуске персонала» к работе в электроустановках ПГЭС. Наличие действующих не менее чем до 01.01.2010 лицензий: 1. На работы в электроустановках до 10 кВ включительно.
4. Срок гарантии выполненных работ - 1 год
Старший инженер В.М. Исаев