Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 17 ноября 2009 г. №71

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводящая магистраль для шприцевых насосов ПВХ. Стерильно, в одноразовой упаковке. Внутренний диаметр 1 мм, длина 1,5 м | шт. | 4000 |
| 2 | Зонд питательный ПВХ. Термопластичный (смягчается при температуре тела). Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Длина 40 см, размер Ch/Fr 4 | шт. | 500 |
| 3 | Зонд питательный ПВХ. Термопластичный (смягчается при температуре тела). Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Длина 40 см, размер Ch/Fr 6 | шт. | 1000 |
| 4 | Зонд питательный ПВХ. Термопластичный (смягчается при температуре тела). Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Длина 40 см, размер Ch/Fr 8 | шт. | 4000 |

Остаточный срок годности расходных материалов от срока, установленного производителем, должен составлять не менее 80 %, начиная от момента передачи товара. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам (стандарт EN ISO 9001, ГОСТ 24861-91). Качество товаров должно быть подтверждено при поставке соответствующими документами (сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации)). При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка  должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                               О.Г. Токмакова