ИЗВЕЩЕНИЕ от «17» ноября 2009 года № 25

о проведении запроса котировок

На выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной воздушной линии 0,4 кВ от ТП-7122 до ул. Беляева, 10, 12, ул. Комбайнеров, 42, 44, ул. Нефтяников, 3, 3а

- для Муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

| Наименование муниципального заказчика | МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |  |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |  |
| Адрес электронной почты | (e-mail): soii@perm.ru, |  |
| Контактный телефон | (342)212-24-34 |  |
| Контактное лицо | Батуева Тамара Михайловна |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми |  |
| Наименование, характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной воздушной линии 0,4 кВ от ТП-7122 до ул. Беляева, 10, 12, ул. Комбайнеров, 42, 44, ул. Нефтяников, 3, 3а. вид прокладки – воздушная линия количество опор одностоечных – 6 шт. |  |
| Объем выполняемых работ: |  | 1. Демонтаж отпаек от опоры до дома (25*5*4=125 м) шт. - 6 2. Демонтаж проводов ВЛ 0.4 кВ 4-проводов АС-35 1 опора - 6 3. Демонтаж *нулевого* провода АС-16 от опоры ул. Беляева д.10 до ТП-7122 1 опора - 7 4. Монтаж провода А-35 на опоры 1 опора - 6 5. Монтаж отпаек кабелем АВВГ 4х35 на тросе м - 150 6. Демонтаж изоляторов с траверсы шт. - 31 7. Монтаж изоляторов РШ-4 шт. - 31 8. Монтаж плашек соединительных шт. - 48 9. Демонтаж траверсы с опоры шт. - 6 10. Монтаж траверсы на опору шт. - 6 11. Измерение сопротивления изоляции кабель - 6 |
| Место выполнения работ | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Беляева, 10,12, ул. Комбайнеров, 42, 44, ул. Нефтяников, 3, 3а. |  |
| Сроки выполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах | Цена контракта должна быть указана с учетом следующих расходов: на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |  |
| Максимальная цена контракта | 171 855,00 руб. (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.) |  |
| Место подачи котировочных заявок | г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8 |  |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут «24» ноября 2009г. с 09.00 до 17.30 в рабочие дни (обед с 12-30 час. до 13-30 час.) |  |
| Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. |  |  |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 1 |  |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола. |  |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата за фактически выполненные работы будет произведена Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3). |  |
| Требования к участникам размещения заказа | 2.Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |  |

Директор                                                                    К.В. Нецветаев