Приложение 2* к извещению № 4 от 17.11.2009 г. о запросе котировок цен

СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДАЮ:

М.П.								М.П.

_________________/______________/			____________/___________/

«___»__________________2009 г.				«___»_________________2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования по модернизации системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми

| 1. Предмет запроса котировок цен | 1. Разработка технико-экономического обоснования по модернизации системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми (далее - ТЭО) |
| --- | --- |
| 2. Основания для выполнения работ | 1. Предписания Росприроднадзора по Пермскому краю о несоответствии существующих биологических очистных сооружений в микрорайоне Крым Кировского района города Перми требуемым нормативам по обеспечению очистки коммунально-бытовых сточных вод и их сброса в водные объекты. 2. Потребность в модернизации системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми для обеспечения требуемым нормативам и заданной мощности |
| 3. Основные цели и задачи | Целью разработки ТЭО является получение технической, технологической и экономической информации, достаточной для принятия решения о выбранном варианте модернизации биологических очистных сооружений микрорайона (далее - мкр.) Крым Кировского района города Перми. Задачи: 1. Оценить существующее техническое состояние системы водоотведения мкр. Крым Кировского района города Перми по результатам проведения технического обследования биологических очистных сооружений (далее - БОС) в мкр. Крым Кировского района города Перми. 2. Сбор информации о собственниках систем водоснабжения и водоотведения на территории мкр. Крым Кировского района города Перми и абонентах, пользующихся услугами водоснабжения и водоотведения на территории микрорайона Крым Кировского района города Перми 3. Расчётное подтверждение заданной производительности системы водоотведения в объёме 10 тыс. м3/сут. 4. Рассмотрение возможных вариантов организации водоотведения мкр. Крым, их оценка и выбор самого оптимального варианта и его обоснование. 5. Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (далее - ПСД). |
| 4. Результаты подготовки ТЭО | Результаты разработанного ТЭО должны позволять: -оценить техническую целесообразность модернизации БОС мкр. Крым Кировского района города Перми; - определить оптимальный вариант по модернизации БОС мкр. Крым Кировского района города Перми на основании представленных технико-экономических параметров; - определить размеры инвестиций и эксплуатационных затрат по каждому варианту; - определить сроки окупаемости основных фондов. |
| 5. Структура ТЭО (в отношении каждого варианта развития событий) | - История и основная идея проекта. Рассмотрение его основных аспектов и реализации в рамках поставленной задачи. - Обследование и сбор информации по объему потребления и количеству абонентов, пользующихся оказываемыми услугами. - Инженерное проектирование и технология. - Характеристика технологического процесса, - Обоснование выбора оборудования, - Рассмотрение достоинств и недостатков, - Анализ соответствия оказываемых услуг международным стандартам. - Экономическая оценка и финансовый анализ. - Полные инвестиционные затраты - Финансирование проекта: механизм и источники финансирования - Полные издержки на оказываемые услуги - Оценка экономической эффективности с учетом окупаемости и своевременного возврата заемных средств (в случае их использования), валютная окупаемость - Чувствительность проекта к основным рискам - Показатели чистой текущей стоимости и нормы внутренней возвратности капиталовложений |
| 6. Состав и содержание | 1. Пояснительная записка. 2. Основной комплект чертежей стадии (ПД- проектная документация) 3. Предварительный проект организации строительства (ПОС) 4. Технико-экономический расчёт |
| 7. Исходные материалы для выполнения работ | 7.1. Предоставляемые Заказчиком: - Данные и материалы администрации города Перми, полученные в результате разработки генеральных схем инженерных сетей города Перми и разработок, связанных с планируемым освоением новых площадок перспективной застройки. - «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 годы». - Существующие варианты (концепции) развития событий (проектная документация) по Кировским очистным сооружениям и инженерным сетям водоотведения: 1. Проектно-сметная документация «Реконструкция очистных сооружений в жилом районе Крымский, Кировского района г. Перми» по шифру: ГТ-07.03.00-СМ; 2.Схема прокладки коллекторов (графические материалы). 3.Рассмотрение варианта о строительстве новых очистных сооружений на прилегающем земельном участке. 7.2. Используемые Исполнителем (получаемые самостоятельно): - Отчёт или данные инженерно-геодезических изысканий на площадках строительства; - Отчёт или данные инженерно-геологических изысканий на площадках строительства; - Сводный план инженерных сетей площадки проектирования и строительства. - Требования к системе водоотведения (особые) при необходимости - Данные о численности населения, структуре застройки в микрорайоне Крым Кировского района города Перми - Перспективное развитие инфраструктуры в микрорайоне Крым Кировского района города Перми в соответствии с генеральным планом развития города Перми |
| 8. Порядок контроля, оценки и приёма выполненных работ | В соответствии с муниципальным контрактом |
| 9. Порядок оплаты принятых работ | В соответствии с муниципальным контрактом |

Консультант											А.В.Суслов