Техническое задание (спецификация)

на выполнение работ по сносу и хранению  несанкционированных объектов (автостоянок), расположенных на территории Дзержинского района города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 15.12.2009 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу объектов на 10 автостоянках.

- вручение или размещение уведомлений о сроке демонтажа на демонтируемую автостоянку с участием представителя администрации района.

- отключение демонтируемых строений и оборудования от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечить в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу.

- демонтаж объектов (строений и оборудования, установленных на самовольно размещенных автостоянках) в течение двух суток после получения заявки заказчика, и транспортировка их к месту хранения, используя собственные силы и средства.

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом, в течение двух суток после демонтажа.

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

- обеспечение учета и  сохранности демонтированных объектов в течение трех лет с момента демонтажа.

- выбор места хранения демонтированных объектов.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу несанкционированных объектов в установленный срок и обеспечивает их хранение в течение трех лет.

Источник финансирования: ВЦП «Развитие Дзержинского района».

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по сносу и хранению несанкционированных объектов (автостоянок), расположенных на территории Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость 55000,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 21977,25 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Оборудование | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1.Демонтаж 10-ти постов охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-01-03 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,44 | 151,91 | 151,91 |  |  |  | 66,84 | 66,84 |  |  | 13,71 | 6,0324 |
| 2 | ТЕР46-06-008-01 | Демонтаж поста охраны | 1 шт. | 10 | 400,72 | 287,79 | 112,93 | 3,19 |  | 4007,2 | 2877,9 | 1129,3 | 31,9 | 21,2699 | 212,699 |
| 3 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,68 | 43,32 | 43,32 |  |  |  | 29,46 | 29,46 |  |  | 3,91 | 2,6588 |
| Раздел 2. Вывоз конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦП1-3-12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | за т груза | 7,8 | 15,33 |  |  |  |  | 119,57 |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦП3-3-15-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 2 | 1 т | 7,8 | 17,93 |  |  |  |  | 139,85 |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦП1-4-12 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | за т груза | 7,8 | 15,23 |  |  |  |  | 118,79 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4481,71 | 2974,2 | 1129,3 | 31,9 |  | 221,39 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007,2 | 2877,9 | 1129,3 | 31,9 |  | 212,7 |
| Всего с учетом "4 кв.2009г. ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,293" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25848,26 | 21040,33 | 4807,93 | 232,87 |  | 212,7 |
| Накладные расходы 110%*0.7 ФОТ (от 21 273,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16380,36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.9 ФОТ (от 21 273,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9572,94 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51801,56 |  |  |  |  | 212,7 |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,46 | 29,46 |  |  |  | 2,66 |
| Всего с учетом "4 кв.2009г. ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,293" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,38 | 215,38 |  |  |  | 2,66 |
| Накладные расходы 115%*0.7 ФОТ (от 215,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.9 ФОТ (от 215,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,92 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,68 |  |  |  |  | 2,66 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,36 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "4 кв.2009г. ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,293" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,36 |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,85 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "4 кв.2009г. ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,293" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,85 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52665,45 |  |  |  |  | 215,36 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,84 | 66,84 |  |  |  | 6,03 |
| Всего с учетом "4 кв.2009г. ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,293" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,67 | 488,67 |  |  |  | 6,03 |
| Накладные расходы 85%*0.7 ФОТ (от 488,67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,76 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.9 ФОТ (от 488,67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,5 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,33 |  |  |  |  | 6,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53658,38 |  |  |  |  | 221,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4801,53 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21977,25 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16844,5 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9889,76 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности в течении года 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1341,62 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  | 221,39 |
|  |  | Составил |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |