Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 18 ноября 2009 года №72

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Тележка мобильная для установки и перевозки аппарата ультразвуковой диагностики и дополнительного подключения принтеров, датчиков и периферийных устройств Docking Cart или эквивалент (информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом тележке мобильной Docking Cart, не располагаем) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |
| 1.1 | Блок консоли крепления | Наличие |
| 1.2 | Жесткое крепление основного блока к мобильной тележке при использовании системы в стационарном варианте | Наличие |
| 1.3 | Минимальная высота системы по расстоянию от средней линии горизонтальной плоскости дисплея, мм, не более | 810 |
| 1.4 | Количество держателей для датчиков, штук, не менее | 4 |
| 1.5 | Специальная дополнительная поверхность для размещения пункционных адаптеров и игл - стерилизуемая | Наличие |
| 1.6 | Изменение высоты рабочей поверхности приборной тележки, мм, не менее | 200 |
| 1.7 | Активные порты для подключения датчиков (порты предназначены для подключения датчиков на 198 элементов), штук, не менее | 4 |
| 1.8 | Кнопка на передней поверхности для электронного переключения датчиков | Наличие |
| 1.9 | 4 колеса, все с устройством торможения | Наличие |
| 1.10 | Высота тележки, мм | 760-870 |
| 1.11 | Глубина тележки, мм | 710-715 |
| 1.12 | Ширина тележки, мм | 570-585 |
| 1.13 | Год выпуска | Не ранее 2008 |
| 1.14 | Срок гарантии, месяцев, не менее | 12 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова