Приложение 1

Извещению №2 от 18.11.2009

№ ____ от ___________2009 г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту по замене оконных блоков

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,933 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с помощью проема до 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,5386 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 КОЭФ К ПОЗИЦИИ: Скидка на окна 35% МАТ 0,6 | м2 | 53,86 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с помощью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,3944 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 КОЭФ К ПОЗИЦИИ: Скидка на окна 35% МАТ 0,6 | м2 | 39,44 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,64 |
| 7 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 550 мм (Россия) | п.м. | 64 |
| 8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (сэндвич) | 100 м2 облицовки | 0,822 |
| 9 | Смена отливов из листовой стали | 100 м | 0,5729 |
| 10 | Затаривание мусора в мешки | т | 2,37 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,37 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 2,37 |
| 13 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,37 |

| Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: четвертый квартал 2009 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |