Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№1 от 18.11.2009

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка окон |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 кв.м. | 0,52 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 кв.м. проемов | 0,33 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые открывающиеся площадью до 2 м2 | кв.м. | 33,15 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых | 100 кв.м. проемов | 0,19 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые открывающиеся площадью до 2 м2 | кв.м. | 19,55 |
| 6 | Установка подоконных досок в стенах толщиной более 0,51м | 100 кв.м. | 0,32 |
| 7 | Плиты подоконные пластиковые. Альтапрофиль длина 6 метров, ширина 500 мм. | П.м. | 32,58 |
| 8 | Заглушки к подоконным доскам комплект из 2-х штук | комплект | 22 |
| 9 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 кв.м. облицовки | 0,41 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковыми растворами с земли и лесов | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,18 |
| 11 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 кв.м. шпаклеванной поверхности | 0,15 |
| 12 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 13 | Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали | 100 кв.м. покрытие | 0,09 |
|  | Двери пластиковые в помещениях № 2/2, 2/14 |  |  |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 кв.м. | 0,0582 |
| 15 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 кв.м. проемов | 0,0582 |
| 16 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | кв.м. | 5,82 |
| 17 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 кв.м. облицовки | 0,0554 |
| 18 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,0092 |
| 19 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 кв.м. шпаклеванной поверхности | 0,0092 |
| 20 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,0092 |
|  | Заделка окон в помещениях № 1/14, 2/12 |  |  |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 кв.м. | 0,0378 |
| 22 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 кв.м. кладки | 0,0095 |
| 23 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | 100 кв.м. оштукатуриваемой поверхности | 0,0378 |
| 24 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску: стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,0378 |
|  | Фасадные работы |  |  |
| 25 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 кв.м. вертикальной проекции для наружных лесов | 0,24 |
| 26 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 10 кв.м. оштукатуриваемой поверхности | 0,0378 |
| 27 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,0378 |