# Приложение № 2 к

# извещению №  ___ от __________ 200_ г.

# Утверждаю:

директор МУ «СМИ»

_____И.Р. Хайдаров

«____»_______2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения.

- Наименование и адрес проектируемого объекта:

-защитное сооружение, встроенное в подвал жилого дома по адресу:

ул. Ленина, 67  №-316

- Основанием для проектирования является:

-акт технического осмотра защитного сооружения.

- Данные об особых условиях площадки и района:

-защитное сооружение, расположенное в подвале 4-х этажного жилого дома по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Ленина, 67, балансодержатель - МУ «СМИ».

- Назначение здания (помещения):

-защитные сооружения ГО  №-316, общая площадь –60,1  кв. м. (по данным технического паспорта ОГУП ЦТИ), предназначено для укрытия населения при возникновении чрезвычайной ситуации и в особый период.

- Основные требования:

-выполнить общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы  в соответствии с локальными сметными расчётами и нормативными требованиями СНиП-II-11-77*;

6.  Дополнительные требования к подрядчику:

-по окончании работ исполнитель передаёт заказчику объект с выполненными       объёмами согласно локальным сметным расчётам и техническому заданию по акту, а   также три комплекта исполнительной документации по видам работ.

Начальник ПТО МУ «СМИ»                                                            В.Е. Гайдоба

Начальник отдела эксплуатации

и содержания ЗС МУ «СМИ»                                                           С.Г. Козлов