Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «18» ноября 2009 г. № 26

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета в сумме: |  |  | 121639,71 руб |  |  |  |  |  |  | Смету в сумме___________________руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «__»__________________ 200__г. «__»_________________ 200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт молочной кухни , ул.Ушакова 55/2, МУЗ"Городская детская поликлиника №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед.расц. | Ед.изм. | Кол-во |  | Стоимость ед.изм. |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн. з/пл | Мех-мы |  | З/пл. мех. |  |  |  | Осн. з/пл | Мех-мы |  | З/пл. мех. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм |  | ТЕРр61-2-07 | 100 м2 | 0,2 |  | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 |  | 9,17 |  |  | 779,67 | 575,9 | 5,44 |  | 1,83 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм |  | ТЕРр61-4-07 | 100 м2 | 0,15 |  | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 |  | 9,85 |  |  | 716,14 | 555,58 | 4,39 |  | 1,48 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | ТЕРр62-17-03 | 100 м2 | 2,4 |  | 1686,44 | 418,45 | 8,71 |  | 1,37 |  |  | 4047,45 | 1004,28 | 20,9 |  | 3,29 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | ТЕРр62-7-05 | 100 м2 | 0,5 |  | 1341,26 | 629,64 | 8,71 |  | 1,37 |  |  | 670,64 | 314,82 | 4,36 |  | 0,69 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | ТЕРр62-9-05 | 100 м2 | 0,6 |  | 1959,28 | 1263,21 | 8,71 |  | 1,37 |  |  | 1175,58 | 757,93 | 5,23 |  | 0,82 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | ТЕРр62-10-05 | 100 м2 | 0,4 |  | 1517,68 | 816,1 | 8,71 |  | 1,37 |  |  | 607,07 | 326,44 | 3,48 |  | 0,55 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % |  | ТЕРр62-16-02 | 100 м2 | 1,8 |  | 1450,43 | 319,19 | 8,71 |  | 1,37 |  |  | 2610,77 | 574,54 | 15,68 |  | 2,47 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | ТЕРр62-33-02 | 100 м2 | 0,25 |  | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 0 |  |  | 311,32 | 205,4 | 0,19 |  | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10918,64 | 4314,89 | 59,67 |  | 11,13 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | (4314,89+11,13)*7,18 |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 31060,82 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 59,67*3,75 |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 223,76 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 6544,08*4,36 |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 28532,19 |  |
| Итого : Вценах 4 квартала 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59816,77 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4314,89+11,13)*7,18*0,893 |  |  |  |  |  |  | 89,3% |  |  |  | 27737,32 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4314,89+11,13)*7,18*0,5 |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 15530,41 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103084,5 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 103084,5*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 18555,21 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121639,71 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |