Приложение № 2

к Извещению  № 18 от  «18» ноября  2009г.

о проведении запроса котировок

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,189 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,411 |  |
| 3 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2. | 100 м2 проемов | 0,1512 |  |
| 4 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 15,12 |  |
| 5 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 5 |  |
| 6 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,3288 |  |
| 8 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью до 2 м2 | м2 | 32,88 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,22 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,3 |  |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 0,3 |  |
| 14 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,3 |  |

Главный врач.                                                                                   А.Н Сенюшкин