Приложение 1

Извещению №1 от 18.11.2009

№ ____ от ___________2009 г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту по замене блоков

из ПВХ в дверных проемах  МОУ ДОД «Детская музыкальная школа  №10»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3м2 | 100 м2 | 0,213 |
| 2 | ДБ 2400*1500 | шт | 4 |
| 3 | ДБ 2360*1460 | шт | 2 |
| 4 | Установка в общественных зданиях витражей из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2 | 100 м2 проемов | 0,033 |
| 5 | ОБ 2360*490 | шт | 2 |
| 6 | ОБ 2360*420 | шт | 1 |
| 7 | Установка и крепление нащельников | 100м | 0,56 |
| 8 | Нащельник пластиковый | м | 56 |
| 9 | Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 отштукатуриваемой поверхности | 0,05 |

| Место проведения работ: 614000, г. Пермь, ул. Советской Армии,23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: четвертый квартал 2009 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |