Приложение 1

Извещению №2 от 19.11.2009

№ ____ от ___________2009 г.

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре МОУ ДОД «Детская музыкальная школа  №10»

| № п/п | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор-блок базовый на 20 лучей |  |  |  | шт | 1 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  | шт | 1 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | шт | 109 |
| 4 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная. |  |  |  | шт | 40 |
| 5 | Транспарант световой (табло) |  |  |  | шт | 15 |
| 6 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | шт | 20 |
| 7 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным |  |  |  | 100м | 1,5 |
| 8 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3*4мм2 |  |  |  | 100м одного провода | 2,64 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2,до: 2,5 |  |  |  | 100 м | 3 |

Материалы

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Аккумулятор 7А.ч. |  | шт | 5 |  |  |
| 3 | Прибор БРО Соната-К |  | шт | 3 |  |  |
| 4 | Модуль акустический |  | шт | 40 |  |  |
| 5 | Извещатель дымовой |  | шт | 109 |  |  |
| 6 | Извещатель ручной ИПР |  | шт | 16 |  |  |
| 7 | Табло ВЫХОД блик С-12 |  | шт | 16 |  |  |
| 8 | БИПР 12/6 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Кабель ШВВП 2*0,75 |  | м | 600 |  |  |
| 10 | Кабель КСПВ 2*0,5 |  | м | 1500 |  |  |
| 11 | Электроплитус 20*10 |  | м | 14 |  |  |
| 12 | Электроплитус 25*16 |  | м | 250 |  |  |
| 13 | Метало рукав 10 мм |  | м | 300 |  |  |
| 14 | Коробка соединительная УК 2П |  | шт | 20 |  |  |
| 15 | УПРК 40*60 |  | шт | 10 |  |  |
| 16 | Стальная проволока |  | кг | 3 |  |  |
| 17 | Стяжки |  | уп | 25 |  |  |
| 18 | Метизы |  | шт | 2000 |  |  |
| 19 | Автомат 5А корпус |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |  |  |
|  |  | Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |  |  |
|  |  | Сроки окончания работ: четвертый квартал 2009 г. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |  |  |