Приложение 1

Извещению №3 от 19.11.2009

Техническое задание на работы по текущему ремонту туалетов

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Текущий ремонт туалета главного корпуса |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,8 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,074 |
| 3 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 4 |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений приемов дверных КОЭФ К ПОЗИЦИИ: Окраска с двух сторон с обналичником ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; МАТ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074 |
| 5 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |
| 6 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,08 |
| 9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжек | 0,08 |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,015 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,015 |
| 14 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 1,5 |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,012 |
| 16 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 400 мм (Германия) | п.м. | 1,2 |
| 17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 18 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Раздел 2. Ремонт туалетов 1 этажа пристроя |  |  |  |
| 19 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,07 |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,07 |
| 21 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 4 |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений приемов дверных КОЭФ К ПОЗИЦИИ: Окраска с двух сторон с обналичником ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; МАТ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 23 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 24 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,02 |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 26 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,075 |
| 27 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжек | 0,075 |
| 28 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,075 |
| 29 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 |
| 30 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 |
| 31 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 |
| 32 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,06 |
| 33 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,12 |
| 34 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,35 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 37 | Разборка плинтус: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 38 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 39 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 3. Текущий ремонт сантехнического оборудования в туалетах 1 этажа пристроя. |  |  |  |
| 40 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки 2 704,21 = 14 454,21 – 117,50 х 100 | 100 шт. | 0,02 |
| 41 | Смесители латунные однорожковые | шт | 2 |
| 42 | Смена санитарных приборов: умывальников 3 637,30 = 15 819,30 – 121,82 х 100 | 100 приборов | 0,02 |
| 43 | Умывальники фаянсовые | комплект | 2 |
| 44 | Смена санитарных приборов: унитазы типа «Компакт» 6 120,56 = 37 344,56 – 312,24 х 100 | 100 приборов | 0,02 |
| 45 | Унитазы-компакт «Комфорт» | комплект | 2 |
| 46 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| 47 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |
| 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружных диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 49 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 50 | Муфты диам.25 мм | шт | 6 |
| 51 | Угольники 90, диам.25 мм | шт | 12 |
| 52 | Тройники диам.25 мм | шт | 6 |
| 53 | Тройники переходные 32 х 25 х 32 мм | шт | 2 |
| 54 | Муфта комбинированная (внутр. резьба), 25 мм х 3/4 | шт | 2 |
| Раздел 4. Ремонт туалета главного корпуса |  |  |  |
| 55 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки 2 704,21 = 14 454,21 – 117,50 х 100 | 100 шт. | 0,01 |
| 56 | Смесители латунные однорожковые | шт | 1 |
| 57 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 58 | Смена санитарных приборов: умывальников 3 637,30 = 15 819,30 – 121,82 х 100 | 100 приборов | 0,01 |
| 59 | Умывальники фаянсовые | комплект | 1 |
| 60 | Смена санитарных приборов: унитазы типа «Компакт» 6 120,56 = 37 344,56 – 312,24 х 100 | 100 приборов | 0,02 |
| 61 | Унитазы-компакт «Комфорт» | комплект | 2 |
| 62 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |
| 64 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 65 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| Раздел 5. Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  |
| 66 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,2 |
| Раздел 6. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |
| 67 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,2 |
| 68 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 | 1 т | 1,2 |

| Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: четвертый квартал 2009 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |