Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 75 от «19» ноября 2009г.

Техническое задание

Техническое задание на выполнение работ по ремонту

остановочных комплексов на автобусных остановках на территории Орджоникидзевского района

Состав и объем выполняемых работ: согласно прилагаемого сметного расчета.

Муниципальный заказ включает в себя ремонт и восстановление остановочных комплексов в количестве 17 (семнадцати) штук.

Условия выполнения работ:

1.  Началом производства работ считается день выдачи Заказчиком письменного задания.

2.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать нормативным документам (СНиП, ГОСТ и др.).

3.  Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема, общих журналов работ и сертификатов качества предъявляемых материалов.

Работы по креплению металлопрофиля к каркасу выполнить в антивандальном исполнении. Соединение должно быть безболтовым – клепаное или сварное.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается не менее 12 месяцев.

Перечень ремонтируемых остановочных комплексов

Орджоникидзевского района.

| № п/п | Название, место расположения остановочного комплекса |
| --- | --- |
| 1. | Мичуринские сады (Водозабор). |
| 2. | Турбаза «Элита» (Водозабор). |
| 3. | М/р Кислотные дачи (Водозабор). |
| 4. | Больница (Кислотные дачи). |
| 5. | Бушмакина (Кислотные дачи). |
| 6. | Вторчермет (Соликамская). |
| 7. | Мичуринские сады (м/р Заозерье). |
| 8. | Шустовка (м/р Заозерье). |
| 9. | М/р Заозерье. |
| 10. | М/р Гайва (Карбышева). |
| 11. | ОАО «Камтекс». |
| 12. | ОАО «Камтекс». |
| 13. | Автопарк (Менжинского). |
| 14. | Быткомбинат (Щербакова). |
| 15. | Больница (Кислотные дачи). |
| 16. | ВНИИБ (Корсуньская). |
| 17. | Высшие курсы МВД. |