Приложение №2

к извещению от 19.11.09 №27

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту теплоизоляции бесхозяйной надземной

теплотрассы по ул. Сеченова от ТК-4 до ТК-5.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Дзержинский район г. Перми;

б) наименование основного средства – теплотрасса;

в) вид прокладки – надземный;

г) характеристика сетей – ст.2Д150мм.;

д) общая длина сетей    80пм;

е) стоимость  работ   199 498.36руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по теплоизоляции надземной теплотрассы:

В течение 7 календарных дней произвести ремонт теплоизоляции теплотрассы.

Представить журнал производства работ.

3. Сроки выполнения работ:

В течение 7 календарных дней с момента заключения муниципального контракта

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и  устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 1 год

Зам. начальника                                                             Н.Н.Федорова

технического отдела