Приложение №2

к извещению от 19.11.09 №28

Техническое задание

на  прочистку бесхозяйных канализационных сетей и установку люков.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  Индустриальный район, Мотовилихинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – канализационная сеть;

в) характеристика сетей – см. таблицу 1;

г) общая длина сетей 795,00 пм;

д) стоимость  работ 249 340,34 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по  прочистке  канализационных сетей:

- прочистка канализационных сетей, удаление отложений, восстановление пропускной       способности не менее чем 95%,

- очистка от грязи, ила и мусора колодцев;

- промывка колодцев.

2.2.Восстановление люков в количестве 10шт.

- верхняя часть колодцев,

- ходовые скобы,

- люки.

3. Сроки выполнения работ:

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   25.12.2009 года

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ   по профилактической прочистке канализационных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

Таблица №1

| №п/п | Адрес |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный район | ул.2-я Казанцевская 3,5 | 100 |
| 2 |  | ул.Мира 61,63,116 | 100 |
| 3 |  | ул.Проспект Декабристов 3,5,7,9,11,37,39/1,39/2,41 | 110 |
| 4 |  | ул.Подводников 13 | 100 |
| 5 |  | ул.Леонова 40,44,52,54,56а | 115 |
| 6 |  | ул.Власова 21,33,33а,35 | 100 |
| 7 |  | ул.Беляева 49,59 | 100 |
| 8 | Мотовилихинский район | ул.Лесопарковый переулок 6 | 70 |
|  | ИТОГО: пм |  | 795 |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 3 месяца.

Заместитель начальника ТО                                        Федорова Н.Н.