Приложение  № 1

к извещению № 45 от 19.11.2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановительному ремонту остановочных павильонов на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость выполняемых работ: 470 333 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до 20.12.2009г

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Кол-во остановочных модулей | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| Работы по восстановительному ремонту остановочных павильонов | 7 | 470 333 |
| Состав работ: - разборка покрытия, штраба по периметру остановочного модуля (глубина - 0,15м, ширина 0,15 м) - доставка остановочного модуля на место установки; - монтаж остановочного модуля; - бетонирование остановочного модуля; - вывоз строительного мусора на городской полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики остановочного модуля: - каркас – труба профильная 40мм*40мм, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - верх (крыша) – лист металлический огрунтованный, окрашенный толщина – не менее 5 мм; - стены – профлист огрунтованный, окрашенный, толщина – не менее 5 мм - скамья – длинна 4,0 м, настил деревянный брус 50*70 мм, покрытие – олифа; - модуль оборудован – урной (не менее 60л), скамьей, информационным щитом «Название остановки», имеет три стены металлические, толщина металла – не менее 5 мм; - размер остановочного модуля – длина 4,0 м, ширина 2,0 м, высота 2,5м - эскиз остановочного модуля прилагается, приложение №1. |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Разбивочный чертеж, остановочный модуль, (применяемые материалы, цвет и.т.д.) в обязательном порядке согласуются с Заказчиком до начала производства работ. Установка остановочных модулей выполняется согласно перечня - таблица № 1.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле, стоек по вертикали и верха остановочного модуля по горизонтали. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

После завершения работ по установке остановочного модуля восстановить нарушенное благоустройство.

Требования к остановочным павильонам

1.Остановочный модуль - павильоны, скамьи и урны для мусора изготавливаются и устанавливаются в соответствии с прилагаемым эскизам остановочного модуля (приложение № 1), отклонения от эскиза допускаются при согласовании с заказчиком.

2.Каждый остановочный модуль должен быть укомплектован не менее одной урной для мусора, скамьей через весь павильон, выполнен в соответствии с прилагаемым эскизом.

4.Установка остановочных модулей должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.

5. Установка остановочных модулей должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

6.По условиям эксплуатации остановочные модули должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов и нормативных актов.

7.Материалы, используемые при изготовлении остановочных модулей, должны соответствовать, требованиям безопасности и охраны окружающей среды.

| №п/п | Перечень остановочных пунктов |
| --- | --- |
| 1 | Остановочный пункт «м/р Гарцы ост.ул.К.Коммуны» по направлению в город. |
| 2 | Остановочный пункт « Дорога Дружбы ост.Лесная поляна» по направлению в город. |
| 3 | Остановочный пункт «ул.Фокинская ост.Бузинская» по направлению в город. |
| 4 | Остановочный пункт «ул.Лифанова ост.ул.Обросова» по направлению в город. |
| 5 | Остановочный пункт «ул.Вишневая ост.Вишневая» по направлению в город |
| 6 | Остановочный пункт « Дорога Дружбы ост.Лесная поляна» по направлению из города. |
| 7 | Остановочный пункт «ул.б.Революции ост.ул.Рионская» по направлению в город. |

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту (восстановлению) остановочных павильонов на территории Мотовилихинского района г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75, ОСТ 218.1.002-2003.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а так же их положение в плане до 10 мм | -10 |
| 2 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 3 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу | - 50 |
| 4 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены | -50 |
| 5 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии ограды или ее прочности | - 70 |
| 6 | Поверхность остановочного модуля имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Отклонение в положении отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм | -100 |
| 8 | Сборные элементы остановочного модуля не плотно подогнаны, стойки не плотно закреплены | -100 |

Приложение №1

Эскиз остановочного модуля