## приложение №2
Приложение №2
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -латексный реагент желтого цвета не менее, тестов | 100
| 6 | Состав латесного реагента:
| 7 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолизином-О не более, % | 1
| 8 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200
| 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 10 | Время проведения анализа не более, мин | 2
| 11 | Количество, уп. | 4
2 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 9 | Состав набора:
| 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 14 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 15 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9
| 16 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6
| 17 | Состав субстрата:
| 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 20 | Количество, набор | 7
3 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 9 | Состав набора:
| 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 14 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 15 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 18 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 19 | Количество, набор | 7
4 | 1 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
| 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 12 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
| 15 | -АДФ, ммоль/л | 750
| 16 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40
| 17 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
| 20 | -NADH, ммоль/л | 1.2
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 23 | Количество, набор | 8
5 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность ферментативного реагента:
| 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 8 | Состав набора:
| 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 10 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав ферментативного реагента:
| 12 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 13 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 14 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4
| 15 | -уриказа не менее, Е/л | 200
| 16 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000
| 17 | Состав стандарта:
| 18 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 19 | Количество, набор | 3
6 | 1 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 5 | Стабильность ферментативного реагента:
| 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 7 | Состав набора:
| 8 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 9 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 10 | Состав ферментативного реагента:
| 11 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 12 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25
| 13 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 14 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15
| 15 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5
| 16 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2
| 17 | -стабилизаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 20 | Количество, набор | 12
7 | 1 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и калибратор для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -осаждающий реагент, фл х мл | 2 х 50
| 7 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 8 | Состав осаждающего реагента:
| 9 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0.55
| 10 | -хлорид магния, ммоль/л | 25
| 11 | Состав стандарта:
| 12 | -холестерин, ммоль/л | 1.29
| 13 | Необходим набор для определения конценрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 14 | Количество, шт. | 2
8 | 1 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 9 | Состав набора:
| 10 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50
| 14 | -пируват, ммоль/л | 1.5
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | -NADH, ммоль/л | 0.8
| 17 | Количество, набор | 1
9 | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 20 | Количество, уп. | 2
10 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6
| 7 | Состав набора:
| 8 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1
| 9 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5
| 10 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2
| 11 | Состав трасформирующего реагента:
| 12 | -натрий углекислый кислый, г | 1
| 13 | -калий железосинеродистый, г | 0.2
| 14 | Состав калибровочного раствора:
| 15 | -гемоглобин, г/л | 120
| 16 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200
| 17 | Чувствительность не более, г/л | 10
| 18 | Коэффициент вариации не более, % | 2
| 19 | Количество, уп. | 25
11 | 1 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 2 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 3 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 4 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12
| 5 | Состав набора:
| 6 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5
| 7 | -контрольный раствор со средней конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5
| 8 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5
| 9 | Количество, уп. | 4
12 | 1 | Контрольный материал для контроля качества иммунологическтх анализов на основе человеческой сыворотки с аттестованными значениями в области нормы и патологии | Наличие
| 2 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 3 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности
| 4 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5
| 5 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 30
| 6 | Аттестованных параметров не менее | 23
| 7 | Состав набора:
| 8 | -конрольный материал средний уровень не менее, фл х мл | 2 х 2
| 9 | -конрольный материал высокий уровень не менее, фл х мл | 2 х 2
| 10 | Количество, набор | 1
13 | 1 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов | Наличие
| 2 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 3 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 4 | -при температуре не менее, дней | 14
| 5 | Состав набора:
| 6 | -контрольная суспензия лейкоцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5
| 7 | -контрольная суспензия лейкоцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5
| 8 | Количество, уп. | 1
14 | 1 | Набор контрольных суспензий эритроцитов | Наличие
| 2 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 3 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 4 | -при температуре не менее, дней | 14
| 5 | Состав набора:
| 6 | -контрольная суспензия эритроцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5
| 7 | -контрольная суспензия эритроцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5
| 8 | Количество, уп. | 1
15 | 1 | Набор водных контрольных растворов мочи | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | контрольные растворы мочи, содержащие белок, глюкозу, кетоны двух уровней концентрации, фл х мл | 6х25
| 4 | Количество, набор | 1
16 | 1 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 4 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 5 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 8 | Количество калибраторов не менее | 6
| 9 | Концентрация калибраторов:
| 10 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 11 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
| 12 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
| 13 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
| 14 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
| 15 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
| 16 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15
| 17 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12
| 18 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20
| 19 | Количество, шт. | 20
17 | 1 | Т4 - набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 4 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 5 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 45
| 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5
| 8 | Количество калибраторов не более | 5
| 9 | Концентрация калибраторов:
| 10 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 11 | -второй калибратор, мМЕ/л | 32
| 12 | -третий калибратор, мМЕ/л | 64
| 13 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 160
| 14 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 320
| 15 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0-320
| 16 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 13
| 17 | Количество, шт. | 6
18 | 1 | анти-ТПО - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие
| 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 3 | Разведение исследуемой сыворотки не менее, раз | 101
| 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100
| 5 | Количество определений в дублях не менее | 41
| 6 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 8 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 9 | Количество калибраторов не менее | 5
| 10 | Концентрация калибраторов:
| 11 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 12 | -второй калибратор, мМЕ/л | 30
| 13 | -третий калибратор, мМЕ/л | 100
| 14 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 300
| 15 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 1000
| 16 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-1000
| 17 | Чувствительность не более, МЕ/л | 5
| 18 | Количество, шт. | 6
19 | 1 | анти-ТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 3 | Разведение исследуемой сыворотки не менее, раз | 100
| 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100
| 5 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 6 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 70
| 8 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 9 | Количество калибраторов не менее | 5
| 10 | Концентрация калибраторов:
| 11 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 12 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100
| 13 | -третий калибратор, мМЕ/л | 300
| 14 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000
| 15 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 3000
| 16 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 100-3000
| 17 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 30
| 18 | Количество, шт. | 1
20 | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 25
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 41
| 8 | Метод-одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5
| 11 | Количество калибраторов не менее | 6
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 40
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 80
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 200
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 600
| 18 | -шестой калибратор, нмоль/л | 2000
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0-2000
| 20 | Чувствительность не более, нмоль/л | 25
| 21 | Количество, шт. | 2
21 | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 25
| 4 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 5 | Метод-двустадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 8 | Количество калибраторов не менее | 5
| 9 | Концентрация калибраторов:
| 10 | -первый калибратор,мМЕ/л | 0
| 11 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100
| 12 | -третий калибратор, мМЕ/л | 200
| 13 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000
| 14 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 2000
| 15 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-2000
| 16 | Чувствительность не более, нмоль/л | 0.5
| 17 | Количество, шт. | 2
22 | 1 | Аглютинирующая тест-сыворотка,моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон Birma-1 (Анти-А) | Наличие
| 2 | Определение антигена А системы АВО: | Наличие
| 3 | -на плоскости | Наличие
| 4 | -в пробирке | Наличие
| 5 | -в гелевых картах | Наличие
| 6 | -микроплатах | Наличие
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х10
| 8 | Количество, фл | 5
23 | 1 | Аглютинирующая тест-сыворотка,моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон LB-2 (Анти-В) | Наличие
| 2 | Определение антигена В системы АВО: | Наличие
| 3 | -на плоскости | Наличие
| 4 | -в пробирке | Наличие
| 5 | -в гелевых картах | Наличие
| 6 | -микроплатах | Наличие
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х10
| 8 | Количество, фл | 5
24 | 1 | Аглютинирующая тест-сыворотка,моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-AВ) | Наличие
| 2 | Определение антигенов А и В системы АВО: | Наличие
| 3 | -на плоскости | Наличие
| 4 | -в пробирке | Наличие
| 5 | -в гелевых картах | Наличие
| 6 | -микроплатах | Наличие
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х10
| 8 | Количество, фл | 5
25 | 1 | Аглютинирующая тест-сыворотка.Лектин из семян конских бобов (Анти-A1) | Наличие
| 2 | Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 | Наличие
| 3 | -на плоскости | Наличие
| 4 | -в пробирке | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х5
| 6 | Количество, фл | 5
26 | 1 | Аглютинирующая тест-сыворотка,моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон RUM-1/P3х61(Анти-Д) | Наличие
| 2 | Определение резус принадлежности: | Наличие
| 3 | -на плоскости | Наличие
| 4 | -в пробирке | Наличие
| 5 | -в гелевых картах | Наличие
| 6 | -микроплатах | Наличие
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х10
| 8 | Количество, фл | 5
27 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие
| 2 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие
| 3 | Состав раствора:
| 4 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50
| 5 | Количество, фл. | 5
28 | 1 | Фосфорно-12-вольфрамовая кислота, водная | Наличие
| 2 | Фасовка, уп хкг | 1*100
| 3 | Количество, уп. | 5
29 | 1 | Агароза | Наличие
| 2 | Фасовка, уп х г | 1 х 25
| 3 | Количество, уп. | 8
30 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 2 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 3 | Тип исследуемого образца:
| 4 | -сыворотка
| 5 | -плазма
| 6 | Состав набора:
| 7 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0
| 8 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0
| 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60
| 10 | Время проведения анализа не более, мин | 10
| 11 | Количество, уп. | 2
31 | 1 | Натрий азотнокислый | Наличие
| 2 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1
| 3 | Количество, кг. | 5
32 | 1 | Сыворотки диагностические моноспецифические для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях | Наличие
| 2 | Срок годности набора с даты изготовления:
| 3 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 36
| 4 | Состав набора:
| 5 | -сыворотка против иммуноглобулина G (IgG (H) или IgG (H+L)), амп х мл | 3 х 1
| 6 | -сыворотка против иммуноглобулина А (IgА (H)), амп х мл | 3 х 1
| 7 | -сыворотка против иммуноглобулина М (IgМ (H)), амп х мл | 3 х 1
| 8 | -конрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов, амп х мл | 1 х 1
| 9 | Количество, уп. | 4
33 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | -количество тестов | 40
| 3 | Количество, уп. | 9
34 | 1 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Количество определений не менее | 100
| 3 | Состав набора:
| 4 | -АПТВ-El-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы), фл х мл | 4 х2,5
| 5 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Срок годности набора не менее, месяцев | 24
| 8 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0
| 9 | Количество, уп. | 9
35 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Количество определений не менее | 200
| 3 | Состав набора:
| 4 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
| 5 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 6 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21
| 10 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1
| 12 | Количество, уп. | 2
36 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 6 х 4
| 4 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность раствора тромбина:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 9 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 11 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0
| 12 | Количество, уп. | 15
37 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -тромбопластиновый реагент, фл х мл | 10х 6
| 4 | -растворитель Diluent , фл х мл | 10х 6
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, суток | 4
| 8 | Количество, уп. | 2
38 | 1 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие
| 2 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
| 3 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
| 4 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
| 5 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
| 6 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
| 12 | Количество, фл. | 25
39 | 1 | Цитрат натрия | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -натрий лимнннокислый, трехзамещенный, 5,5-водный, фл | 1
| 4 | Рабочий 3,8% раствор, мл | 50
| 5 | Стабильность рабочего раствора тромбина:
| 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 7 | Количество, фл. | 15
40 | 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 8 | Состав набора:
| 9 | -буфер, фл х мл | 1 х 100
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100
| 11 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -лизиновый буфер, моль/л | 0.2
| 14 | -азид натрия, % | 0.095
| 15 | Состав окрашивающего реагента:
| 16 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14
| 17 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1
| 18 | -соляная кислота, ммоль/л | 40
| 19 | Состав стандарта:
| 20 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2
| 21 | -азид натрия, % | 0.095
| 22 | Количество, набор | 3
41 | 1 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100
| 8 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 9 | Состав реагента ХЗБ:
| 10 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18
| 11 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2
| 12 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6
| 13 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45
| 14 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 15 | Состав стандарта:
| 16 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 17 | Количество, шт. | 1
42 | 1 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие
| 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
| 8 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49
| 11 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0.13
| 12 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09
| 13 | -азид натрия, % | 0.095
| 14 | -активаторы | Наличие
| 15 | Состав стандарта:
| 16 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Количество, набор | 1
43 | 1 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -концентрат буферного раствора, фл х мл | 2 х 125
| 4 | -краситель Пунцовый С, фл х мл | 1 х 125
| 5 | -контрольная сыворотка (лиофилизированная), фл х мл | 1 х 2
| 6 | -растворитель для сыворотки, фл х мл | 1 х 3
| 7 | Количество, уп. | 3
44 | 1 | Тест-полоски для глюкометра One Touch | Наличие
| 2 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
| 3 | Количество, уп. | 3
45 | 1 | Тест-полоски для глюкометра One Touch Ultra | Наличие
| 2 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
| 3 | Количество, уп. | 3
46 | 1 | Полиэтиленгликоль 6000 | Наличие
| 2 | Фасовка, уп х кг | 1 х 0,5
| 3 | Количество, кг. | 1
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  | Наличие