Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 41-20/11 от 20.11.2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 2 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,6х25 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 4500 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 5 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,7х38 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт | 6000 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный , стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 10 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,8х38 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт | 4500 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 20 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,8х38 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт | 1350 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Итого: |  |

Место поставки: г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко 2а (шприц 2,0-500 шт.; шприц 5,0-600шт.; шприц 10,0-500 шт.), ул.Липатова,19 (шприц 2,0-2200 шт.; шприц 5,0-2700 шт.; шприц10,0-2200 шт.; шприц 20,0-550 шт.), ул.Ласьвинская, 98 (шприц 2,0-300 шт.; 5,0-1200 шт.; шприц 10,0-800 шт.; шприц 20,0-300 шт.), ул.Сокольская,33 (шприц 2,0-1500 шт.; шприц 5,0-1500 шт.; шприц 10,0-1000 шт.; шприц 20,0-500 шт)

Срок поставки: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения  муниципального контракта.

Поставщик						Заказчик

________________________			МУЗ “Городская поликлиника №12”

____________/____________			___________________/П.В.Штэфан