Приложение №2 к извещению №4 от 20 ноября 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта

внутренних электрических сетей здания МОУ «Гимназия № 17» г. Пермь.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | МОУ «Гимназия №17», расположенного по адресу ул. Ленина, 31/ ул. Газеты Звезда, 15 в Ленинском р-не г. Пермь. |
| 2. Основание для проектирования | Акт по факту обнаружения протечек в здании гимназии от 24.09.2009г. |
| 3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5. Срок выполнения проекта | Согласно графику выполнения проектных работ. |
| 6. Состав проектных работ | Замена электроснабжения, электроосвещения и электрооборудования в зданиях литера «А» (с учетом столовой на 200 посадочных мест), «А1», «А2» гимназии №17. |
| 7. Особые условия проектирова- ния. | 1.В условиях капитального ремонта здания. 2.Основные технические решения принимаются в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 ПУЭ, НПБ. ГОСТам и другим нормам и правилам действующим на территории РФ. 3. Сметную документацию выполнить в ценах на 01.01.2001г. по ТЕР с переходным коэффициентом (на момент выполнения сметной документации) по индексам федерального центра ценообразования филиал по Пермскому краю. |
| 8. Требования к режиму безопасности и охране труда | Проектная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативными документами по безопасности и охране труда: - Федеральный закон № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» |
| 9. Перечень необходимых исходных данных | - Технические условия. - Технический паспорт БТИ. - Предписания РПН и ГПН. - Рабочий проект на капитальный ремонт стропильной системы кровли и чердачного перекрытия здания МОУ «Гимназия №17» (Литер А, А1, А2). - Рабочий проект на капитальный ремонт помещений медицинского пункта (шифр 02/04-2009-ПЗ) - Рабочий проект на капитальный ремонт пристройки к зданию МОУ «Гимназия №17». |
| 10. Объем выдаваемой ПСД | Предоставить: - Чертежи в 4 экземплярах на бумажном носителе. - Сметную документацию в программе «Гранд-смета» - 4экз на бумажном носителе и 1 экз в электронном виде. |
| 11. Дополнительные требования | Проектная организация устраняет замечания всех заинтересованных инстанций (Энергонадзор, технический надзор и др.) |