|  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объема выполняемых работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «ГКБ № 3» |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.3 |
| 2 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.116 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17 |
| 5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.33 |
| 6 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -33 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0324 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0324 |
| 9 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 3.24 |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.0325 |
| 11 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0.02 |
| 12 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2 |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0252 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0252 |
| 15 | Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| 16 | Задвижки накладные | шт | 1 |
| 17 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0252 |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.116 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |
| 20 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. | 100 плиток | 0.6 |
| 21 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 1.35 |

Главный врач			                                     					А.С.Буторин