Приложение №1

к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных  сетей инженерной инфраструктуры  в Свердловском  районе г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Свердловском районе г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей и их протяженность для производства технической инвентаризации | Адреса сетей и их протяженность указаны в приложении №2 к извещению. Перечень инвентаризируемых объектов может быть изменен Заказчиком. |
| 3. Основания для производства работ | Постановление администрации города Перми от 13.09.2007г. №379 (в ред.от 21.07.2009г.) «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми»; Постановление администрации города Перми от 22.02.2008г. №130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование систем бесхозяйных инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженностей, марок, диаметров, отметок люков, глубин заложения, определение степени износа сетей. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные инженерные сети Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов) - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах в электронной и печатной форме - . Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 15.05.2002г. №79 «Об утверждении норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности». - Предоставление и согласование одного экземпляра технической документации (тех. паспорта) с МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 6. Объем и срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 20.12.2009 года. Объем работ, подлежащий выполнению, указан в прилагаемом перечне.- |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. |