Приложение №2

к извещению

Перечень

бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры, подлежащих инвентаризации, их адреса и протяженность

| № пп | Наименование участка | Длина уч-ка, м.п | Д, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод от ВК по ул. Краснополянская, 15 к жилым домам ул. Краснополянская, 12, К. Минина, 1а, 3 | 310,0 | 100 | Подзем. |
|  | ВК – ул. Краснополянская, 12 | 130,0 | 100 |  |
|  | Ул. Краснополянская, 12 – К. Минина, 1а | 115,0 | 100 |  |
|  | Ул. К. Минина, 1а – К. Минина, 3 | 65,0 | 100 |  |
| 2 | Водопровод от ЦТП по ул. Швецова, 46 до жилых домов по ул. Швецова, 48, ул. Тимирязева, 59 | 148,0 | 100 | Подзем. |
|  | ЦТП – ВК | 28,0 | 100 |  |
|  | ВК – Швецова, 48 | 77,0 | 100 |  |
|  | ВК – Тимирязева, 59 | 43,0 | 100 |  |
| 3 | Дворовая канализация от ул. К. Минина, 6 до К. Минина, 9 | 130,0 |  | Подзем. |
| 4 | Сети тепловые, ГВС, ХВС от ЦТП-8 по ул. Николая Островского, 111 до жилого дома по ул. Николая Островского, 111а | 166,0 | Т/т – 159, 159 ГВС – 108, 57, ХВС – 108 | Подзем. |
| 5 | Теплотрасса, ГВС и ХВС от ЦТП-3 по ул. Сибирская, 61а до жилого дома по ул. Красноармейская, 37, /в т.ч. транзит по помещению гаража (пристрой к ЦТП) | 37,0/4,0 | т/т – 108, 108 ГВС -108 ХВС – 108 | Подзем. |
| 6 | Сети тепловые и ГВС от ЦТП-3 по ул. Сибирская, 61а до жилого дома по ул. Сибирская, 61 и зданий по ул. Сибирская, 59, 63а,/в т.ч. транзит | 159,7/20,0 | т/т – 159, 108 ГВС -108, 57 | Подзем. |
| 7 | Сеть водопровода от ВК по ул. Чернышевского, 23 до жилого дома по ул. Чернышевского, 19а, /в т.ч. транзит через жилой дом по ул. Чернышевского, 23 | 225,0/20,0 | 150 | Подзем. |
| 8 | Сеть водопровода по ул. Швецова |  |  |  |
|  | от ВК по ул. 25 Октября до ВК у жилого дома по ул. Сибирская, 53 | 217,0 | 200 | Подзем. |
|  | Ввод в жилой дом по ул. Сибирская, 53 | 9,0 | 100 | Подзем. |
| 9 | Сеть дворовой канализации по ул. Рабоче-Крестьянская, 30 | 82,0 | 150 | Подзем. |
| 10 | Сети тепловые, ХВС и ГВС от ЦТП-28 по ул. Революции, ¾ до жил. д. по ул. Революции, 3(дом 1, 2) и здания магазина, в т.ч. транзит через дома по ул. Революции, 3 (дом 1, 3) | 105,0 | т/т – 159,159 ГВС – 159, 89 ХВС - 108 | Подзем. |
| 11 | Сети отопления, ХВС и ГВС | 244,3 |  |  |
|  | От ТК-45-36 до жилого дома по ул. Пушкина, 26, в т.ч транзит через дома по ул. М. Ямская, 2а, 5а | 124,3/74,5 | т/т – 108, 108 ГВ – 108, 89,76 ХВС - 133 | Подзем. |
|  | От ТК-45-36 до жилого дома по ул. Н. Островского, 55 | 120,0 | т/т – 159, 159 ГВС – 159, 108 ХВС - 159 | Подзем. |
| 12 | Сеть канализации по ул. Вижайская, 8 (Е. Ярославского, 36) | 33,0 | 150 | Подзем. |
| 13 | Сеть водопровода, ввод в дом по ул. Вижайская, 8 (Е. Ярославского, 36) | 13,0 |  | Подзем. |
| 14 | Кабельная линия 0,4 кВ Чернышевского,2,4,4а | 98,0 |  |  |
| 15 | Кабельная линия 0,4 к В Чернышевского,6 | 84,0 |  |  |
| 16 | Дворовая канализация от КК-1 до КК-6 по ул. Революции, 6 | 110,0 | 150 | Подзем. |
| 17 | Сеть водопровода по ул. Промысловая, ул. Больничная, ул. 1-я Полевая, ул. Клубная (п. Голый Мыс) | 1320,0 |  | Подзем. |
| 18 | Два ввода КЛ -0,4кВ Революции,6 | 204,0 |  |  |
| 19 | Кабельная линия 0,4 кВ Народовольческая, 43 | 119,0 |  |  |
| 20 | Кабельная линия 0,4 кВ Серединная, 2 | 190 |  |  |