Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «24» ноября   2009 №154

на выполнение общестроительных работ по ремонту первого этажа нефрологического корпуса

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Работы должны производиться в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, техническим заданием, НПБ, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, стандартами и другими нормативными документами.

  - Требования к безопасности работ: При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНИП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ».

- Условия выполнения работ:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

  - Поставка материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Общестроительные работы, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз строительного мусора являются обязанностью Подрядчика.

  - Срок выполнения работ составляет 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Срок приемки объекта в работу не должен превышать 1 рабочего дня с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 2-х рабочих дней.

  - Работы выполнять под контролем администрации МУЗ «МСЧ №9».

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 18 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

Приложение 1.1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на ремонт 1-го этажа нефрологического корпуса |  |  |  |
| МСЧ № 9 им. Тверье |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,6 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,5 |
| 3 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 1,5 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,5 |
| 5 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,5 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 7 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -153 |
| 8 | Клей "Бустилат" | т | -0,075 |
| 9 | Линолеум коммерческий п/пожарный | м2 | 153 |
| 10 | Клей для коммерческого линолеума | т | 0,075 |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 1,6 |
| 12 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,5 |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,54 |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,6 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5 |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1,5 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |