Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «24» ноября   2009 №155

на выполнение общестроительных работ по ремонту кирпичной кладки, стен, отмостков, ступеней

нефрологического корпуса

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Работы должны производиться в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, техническим заданием, НПБ, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, стандартами и другими нормативными документами.

  - Требования к безопасности работ: При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНИП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ».

- Условия выполнения работ:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

  - Поставка материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Общестроительные работы, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз строительного мусора являются обязанностью Подрядчика.

  - Срок выполнения работ составляет 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Срок приемки объекта в работу не должен превышать 1 рабочего дня с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 2-х рабочих дней.

  - Работы выполнять под контролем администрации МУЗ «МСЧ №9».

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 18 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

Приложение 1.1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на ремонт кирпичной кладки стен, отмостков, ступеней в нефрологическом корпусе. МСЧ № 9 им. Тверье. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. 1; Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3; 1 м3; 55. 2; Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт; -22. 3; Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт; 22. 4; Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий; 0,5. 5; Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции; 1,5. 6; Устройство подстилающих слоев щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя; 2,4. 7; Устройство подливки толщиной 20 мм; 100 м2 подливки под оборудование; 0,3. 8; На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать; 100 м2 подливки под оборудование; 0,3. |