Приложение № 2

__________________

Техническое задание

по ремонту электродвигателей насосных установок фонтана в сквере у Драмтеатра

- Виды и объем выполняемых работ:

Ремонт электродвигателей насосных установок фонтана. Замена подшипников, перемотка неисправных обмоток роторов и статоров. Ревизия контактных групп (клемм). Выполнение замеров контуров заземления, петли фазы – ноль.

| Электродвигатель 15 кВт | 3 шт. |
| --- | --- |
| Электродвигатель 18,5 кВт | 4 шт. |
| Электродвигатель 30 кВт | 2 шт. |

- Место выполнения работ: машинный зал фонтана.

- Сроки выполнения работ до 20.12.2009 г.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение                 _________________________

«Благоустройство Ленинского района»

______________С.В. Пивнев                                      ________________/_________________/